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Введение

Настоящий нормативный документ разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 184-Ф3 «О техническом регулировании». 

Настоящий Свод правил разработан в дополнение к СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», введённому в действие 01.01.2013 г.,  с целью более детального нормирования требований к зданиям дошкольных образовательных организаций, как к одному из самых массовых видов общественных зданий.
Его разработка направлена на обеспечение требований федеральных законов №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», №261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Наряду с нормативными уточнениями и дополнениями СП содержит и рекомендательный материал, позволяющий повысить функциональное качество и экономичность вновь строящихся и реконструируемых детских дошкольных организаций.


Работа выполнена авторским коллективом: ОАО Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии и экспериментального проектирования: (д.т.н. В.В.Гурьев, к.арх. Б.В. Дмитриев (отв.исп. темы), арх. Т.С. Скобелева, к.ф-м н. В.М. Дорофеев, к.э.н. Е.А. Лепёшкина, к.э.н. Ю.В. Усачёва, инж. А.В. Кузилин, В.Ф. Совинкин, И.Ю. Спиридонов, Т.В. Крюкова, А.Н. Добровольский, Е.В. Хаимова-Малькова, при участии арх. М.В. Евлановой, Н.В. Лишак, инж. М.В. Атаманенко), НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков (д.м.н. М.И. Степанова, к.м.н. Б.З. Воронова), ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (П.П. Колесников), Департамент образования г. Москвы (инж. В.В. Никитин), ОАО Институт общественных зданий (к.арх. А.М. Гарнец), Департамент градостроительной политики г. Москвы (к.арх. С.Н. Яхкинд).
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ДАТА ВВЕДЕНИЯ  2015–ХХ–ХХ
1 Область применения
1.1 Настоящий Свод правил устанавливает основные положения и требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых дошкольных образовательных организаций, как государственного, так и не государственного подчинения (далее по тексту – ДОО). СП содержит требования к планировке и оборудованию участков ДОО, к конструктивному и объемно-планировочному решению зданий, к составу, площади и оснащению помещений, к освещению, внутренней среде, инженерному оборудованию, отделке, к безопасности и контролю в процессе эксплуатации.
1.2 Свод правил разработан на основе п. 16.10 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с учётом положений Федерального закона № 51-ФЗ «Федеральная программа развития образования». В Своде правил учтены обязательные положения Федеральных документов по безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
В соответствии с Приказом от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» объектами применения настоящего Свода правил являются ДОО, включающие следующие функциональные виды детских групп:
1. Общеразвивающего вида (осуществляет единую общеобразовательную программу со всеми детьми);
2. Компенсирующего вида (осуществляет эту программу с учётом коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями);
3. Группы присмотра и оздоровления (осуществляют эту программу в сочетании с лечебно – оздоровительными мероприятиями и процедурами);
4. Группы комбинированного вида (частично состоящие из детей с ограниченными возможностями).
1.3 В соответствии с составом групп в область применения СП входят:
ДОО общеразвивающего типа, в т.ч. с группами комбинированного вида (далее по тексту – ДОО общего типа);
специализированные ДОО с группами компенсирующего вида (далее по тексту – ДОО компенсирующего типа);
специализированные ДОО с группами присмотра и оздоровления (далее по тексту – ДОО оздоровительного типа)
1.4 В область применения СП входят также структурные подразделения ДОО, работающие с детьми, не состоящими непосредственно в контингенте ДОО, и с их родителями (вариативные формы ДОО): лекотека (работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья), центр игровой поддержки ребёнка (работа со здоровыми детьми в возрасте до 3-х лет), консультативный пункт (консультации по домашнему воспитанию детей, профилактика детей), служба ранней помощи (оказание коррекционной помощи детям с нарушением развития или риском такого нарушения).
1.5 Прочие типы ДОО проектируются с учётом требований данного СП по индивидуальным проектным заданиям на основе Положения, утверждаемого организацией – учредителем. К таким типам ДОО могут относиться:
ДОО общего типа с приоритетным осуществлением развития по отдельному направлению;
ДОО общего типа с приоритетным развитием по нескольким отдельным направлениям (центры развития ребёнка);
тип «Школа – ДОО»;
тип «Семейный детский сад»;
ДОО со смешанным составом детских групп, включающим, наряду с группами функционального вида (1), группы (2) и (3).

2 Нормативные ссылки
В настоящем СП использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы, приведённые в приложении А.

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национальных органов Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины с определениями и сокращения
В тексте СП применены термины, определенные в нормативных источниках, указанных в Приложении А, а также, дополнительно, следующие термины с соответствующими определениями и принятыми сокращениями.
3.1 дошкольная образовательная организация (ДОО) – тип образовательного учреждения, реализующего на основе общегосударственной программы воспитание, обучение, а также присмотр и уход, а в случае необходимости, оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
3.2 ДОО общеразвивающего типа (ДОО общего типа) – ДОО, в составе которого наличествуют детские  группы общеразвивающего вида и могут включаться детские группы комбинированного и оздоровительного видов.
3.3 специализированные ДОО (спец. ДОО) – ДОО, в составе которого наличествуют только детские группы компенсирующего или оздоровительного вида.
3.4 инклюзивное образование – совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений.
3.5 нозологическая группа – подразделение людей по характеристикам их частной патологии, определяющее для них комплекс медицинских мероприятий.
3.6  маломобильная группа населения – люди, испытывающие по сравнению со здоровыми затруднения при передвижении и ориентации в пространстве, а также в получении необходимой услуги и информации; инвалиды входят в эту группу.
3.7 комплекс дошкольного образования (КДО) – форма градостроительной организации местной (микрорайонной) сети ДОО, подразумевающая наличие центра и отделений с перераспределением функций.
3.8 центр дошкольного образования (ЦДО) – ДОО большой вместимости, отдельностоящее или встроенно-пристроенное  с развитой системой дополнительных, сопутствующих и служебно-бытовых помещений, обеспечивающих централизацию этих функций в КДО. 
3.9 отделение в КДО (ДОО-отделение) – ДОО небольшой вместимости, в т.ч. встроенного или встроено-пристроенного типа, делегирующее часть своих дополнительных, сопутствующих и служебно-бытовых функций в ЦДО.
3.10 вариативные формы ДОО – формы дошкольного образования, частично обеспечивающие общеобразовательную программу с контингентом детей, не посещающих ДОО или посещающих ее кратковременно, что позволяет расширить охват детским дошкольным образованием; виды вариативных форм ДОО представлены в разделе 1, их характеристики – в разделе 12.
3.11 детская группа – структурная единица организации ДОО, характеристика различных видов детских групп представлена в разделе 1, их характеристика – в разделе 4.
3.12 ячейка детской группы – планировочно обособленная группа помещений в ДОО, обслуживающих только состав  детской группы; ячейка может считаться функциональным блоком помещений.
3.13 функциональная группа (блок) помещений – совокупность связанных пространственно помещений и коммуникаций, предназначенных для выполнения определенной производственной программы; блок – вариант наиболее компактно расположенной функциональной группы.
3.14  расчетная потребность в ДОО – расчетный градостроительный показатель для местной и городской сети ДОО, включающий число мест на 1000 жителей и процентное соотношение возрастного состава в детских группах, показатель устанавливается органами исполнительной власти.
3.15 обособленный вход – вход в ДОО, обслуживающий только одну или определенное число функциональных групп.
3.16 вспомогательные помещения – тип сопутствующих помещений, обслуживающих только одно дополнительное помещение, составляющее вместе с ним функциональную группу (блок).
3.17 нормальная эксплуатация - эксплуатация строительного объекта в соответствии с условиями, предусмотренными в строительных нормах или задании на проектирование, включая соответствующее техническое обслуживание, капитальный ремонт и (или) реконструкцию. 
3.18. техническое обслуживание и текущий ремонт (ремонтно-профилактические работы) - комплекс мероприятий, осуществляемых в период расчетного срока службы строительного объекта, обеспечивающих его нормальную эксплуатацию
3.19 капитальный ремонт - замена или восстановление отдельных частей или целых конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок которых определяет срок службы здания в целом) и инженерно-технического оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, в необходимых случаях, последствий функционального (морального) износа конструкций и проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства, т.е. проведение модернизации зданий.
3.20 технический мониторинг - систематическое наблюдение за состоянием конструкций, оснований с целью контроля их качества, оценки соответствия проектным решениям и нормативным требованиям, прогноза фактической несущей способности и прогнозирования на этой основе остаточного ресурса сооружения, принятие обоснованных решений о продлении срока безаварийной эксплуатации объекта
3.21 долговечность - способность строительного объекта сохранять физические и другие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение расчетного срока службы при надлежащем техническом обслуживании.  ГОСТ Р 54257
3.22 ремонтопригодность - свойство здания, приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путём технического обслуживания и ремонта.
3.23 прогрессирующее обрушение - последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего сооружения или его частей вследствие начального локального повреждения. ГОСТ Р 54257
3.24 расчетный срок службы - установленный в строительных нормах или в задании на проектирование период использования строительного объекта по назначению до капитального ремонта и (или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции. 
3.25 наладочно-регулировочные работы – работы  по наладке оборудования и приборов инженерных систем здания. 
3.26 межремонтные сроки безопасной эксплуатации – расчетные (плановые) промежутки времени между регламентированными (плановыми) ремонтами конструктивных и инженерных элементов здания.
3.27 нормативный ресурс инженерного оборудования и конструктивных элементов  - расчетная величина оставшегося срока эксплуатации элемента до отказа
3.28 ресурсный метод технического обслуживания зданий – метод системы ТОиР (технического обслуживания и ремонта), основанный на планировании профилактических и ремонтных работ на основании нормативных и расчетных показателей износа конструктивных и инженерных элементов здания.
3.29 метод технического обслуживания по состоянию - метод системы ТОиР (технического обслуживания и ремонта), основанный на обслуживании с планированием мероприятий по значениям фактических (текущих) параметров технического состояния элементов инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий.
3.30 гибридное освещение – естественное (диффузное и прямое) освещение в сочетании с искусственным освещением.
3.31 совмещенное освещение – естественное освещение в сочетании с искусственной подсветкой.
3.32 ОУ - осветительная установка – комплексное светотехническое устройство, предназначенное для искусственного и/или естественного освещения и состоящая из источников оптического излучения, осветительных приборов или светопропускающих устройств, освещаемых объектов, приемников излучения и вспомогательных элементов, обеспечивающих работу установки (электропроводка, пускорегулирующие аппараты, системы управления и контроля, конструктивные узлы, средства обслуживания);
3.33 UGR - объединенный показатель дискомфорта – общеевропейский критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения;
3.34 М - показатель дискомфорта – критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения (неудобства или напряженности) при неравномерном распределении яркостей в поле зрения;
3.35 Кп - коэффициент пульсации светового потока – критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током;
3.36 Wуд - удельная мощность – отношение потребляемой мощности ОУ к площади помещения (Вт/м2);
3.37 КПД - коэффициент полезного действия светильника, равный отношению его светового потока к световому потоку источника (ков) света;
3.38 Кн – коэффициент неравномерности освещенности – Критерий оценки неравномерности распределения горизонтальной освещенности в плоскости рабочей поверхности осветительной установки;
3.39 КС - класс светораспределения;
3.40 КСС - кривая силы света – кривая, лежащая в плоскости, проходящей через световой центр источника и изображающая обычно в полярных координатах силу света источника в функции угла, отсчитываемого от заданного направления
3.41 ССО - система солнечного освещения
3.41 ИО - искусственное освещение;
3.42 ЛО - локализованное освещение;
3.43 ГО - гибридное освещение (плавно регулируемое ИО+ССО)
3.44 ЗР - зрительная работа.

4 Общие положения
4.1 Расчётная потребность, размещение и тип ДОО определяются на стадии проекта планировки территории, с учётом потребности в ДОО на основе нормативов, представленных в СП 42.13330 или соответствующих показателей, утверждаемых местными исполнительными органами по подчиненности. Расчётные показатели минимально должны содержать: общее число мест в ДОО на 1000 жителей, % соотношения возрастных групп, а также % соотношения в них детей с ограниченными возможностями.
4.2 ДОО общего типа формируют первичную сеть дошкольного образования и в зависимости от градостроительных условий могут работать автономно или в комплексе дошкольного образования (далее – КДО), состоящем из центра (далее – ЦДО) и ДОО – отделений, с перераспределением некоторых обслуживающих функций и централизацией их в ЦДО. Необходимость и возможность организации КДО лимитируется радиусом доступности, согласно СП 42.13330, равным 300 и 500 м от места проживания и плотностью заселения территории. КДО рекомендуется для жилых территорий (посёлок, микрорайон, квартал) с числом жителей не менее 5000 чел. при плотности заселения не менее 40 чел/га. Автономно работающие ДОО строятся, главным образом, в порядке доукомплектования уже существующей сети в городах, а также для посёлков с населением не менее 3000 чел. Для посёлков не менее 1000 жителей могут быть организованы ДОО типа «домашний детский сад». Поселки меньшей численностью должны обеспечиваться за счёт общерайонной сети ДОО круглосуточного режима работы.
4.3 Специальные ДОО проектируются по индивидуальному технологическому заданию в соответствии с расчётом общегородской (общерайонной) сети ДОО и размещаются в пределах 30 мин. транспортной доступности, или получают круглосуточный режим работы.
4.4 Вариативные типы ДОО могут располагаться как автономно, встроенными в 1 этажи жилых домов, так и в форме структурных подразделений входить в состав ДОО. ЦДО, наряду с осуществлением программы общего образования, может выполнять функцию центра развития ребёнка в качестве факультатива, в т.ч. для всего дошкольного населения микрорайона (квартала, посёлка).
4.5 Основным типологическим показателем проекта ДОО является состав видов детских групп, а также состав дополнительных помещений их обслуживающих. Проекты ДОО разрабатываются по технологическим заданиям с обязательным включением вышеуказанных характеристик, утверждаемым территориальными органами образования.  Технологическое задание учитывает конкретные или типичные демографические характеристики места строительства. В то же время, с учётом возможности колебания этих характеристик детские группы в ДОО должны, по возможности, позволять универсальное использование. 
4.6 По возрастному составу детские группы делятся на типы: (1) ранний возраст (2 месяца – 3 года), в т.ч. (1а) ясельные группы (2 месяца – 1 год); (2) средний возраст  (3 – 5 лет); (3) старший возраст (5 – 7 лет), в т.ч. (3а) предшкольные (6 – 7 лет).
По режимы работы группы могут быть: (1) полного дня (12 часов пребывания детей); (1а) продленного дня (14 час.); (1б) неполного дня (8 – 10 час.); (2а) кратковременного пребывания (4 – 5 час.); (2б) кратковременного пребывания, прогулочные (2 – 3 час.); (3) круглосуточного пребывания.
Разделение на 4 вида по функциональному назначению приведено в п. 1.2. С учётом данных п. 1.2 и 4.6 полная характеристика детской группы может кодироваться в сочетании (функциональный вид/возрастной тип/тип по режиму пребывания ребёнка).
4.7 Наполняемость (расчётное число мест) в группах различных видов устанавливается с учётом требований СанПиН 2.4.1-3049, в т.ч.:
в группах общеразвивающего (1) и оздоровительного (3) вида, для возрастов: (1а) – 10 мест, (1) – 15 мест, (2, 3, 3а) – 20 мест;
в группах компенсирующего вида (2) – согласно п. 1.11 СанПиН;
в группах комбинированного вида (4) – согласно п. 1.12 СанПиН.
По разрешению областных (городских) органов образования допускается увеличение наполняемости детских групп  в соответствии с местными условиями, но не более 25 мест в функциональных группах (1) (3) для возрастов (2, 3, 3а) и 17 мест для возрастов (1, 1а), а также для функциональных групп (4). В последних – при условии соблюдения установленного нормой СанПиН для группы числа детей с ограниченными возможностями. Расчётная наполняемость групп при сочетании детей двух – трех возрастов сокращается, соответственно, на 20 – 30%.
5 Планировка и оборудование участков
[bookmark: _Toc214251791]5.1. Требования к размещению ДОО в застройке
5.1.1. При размещении  зданий  ДОО в жилой застройке следует руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.1.3049 пп. 2.1, 2.2, 4.1. 
Через территорию участка ДОО не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения).
5.1.2. Радиус обслуживания населения ДОО следует принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330, с учётом п.10.4, таблица 5 данного СП.
5.1.3. Расстояния от границ земельных участков  ДОО следует принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330, пп. 10.6, 11.25,  таблицы 6 и 10.
Расстояние от площадок для мусоросборников до границ участков детских дошкольных учреждений следует принимать не менее 20 м, расстояние от границ участка ДОО до края проезжей части улиц необходимо устанавливать не менее 25 м на свободной территории и не менее 15 м в сложившейся и реконструируемой застройке.
5.1.4. Земельные участки ДОО не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. 
5.1.5. Следует предусматривать пожарный проезд со всех сторон здания.
Расстояние от стен зданий до внутреннего края проезда должно быть не менее 5,0 м и не более 8,0 м.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 67) ширина проезда должна составлять не менее 6,0 м (в общую ширину противопожарного проезда допускается включать тротуар).
Если участок примыкает к красной линии дороги районного значения, или одной из сторон проходит вдоль внутримикрорайонного автомобильного проезда, а здание ДОО находится не далее 5 м от границы проезжей части, вдоль этого участка кольцевой объездной проезд можно не предусматривать.
5.1.6. Для встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных ДОО для противопожарных целей используется кольцевой автомобильный проезд вокруг жилого дома. При ДОО, пристроенном к торцу жилого дома, вокруг пристройки должен предусматриваться полукольцевой объезд.
 5.1.7. Участок территории ДОО следует проектировать огороженным с двумя самостоятельными входами и въездами для автомобилей, один из которых является хозяйственным, обеспечивающим удобную связь с хозяйственной площадкой и загрузочной пищеблока, и кольцевым объездом вокруг здания. В условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается отсутствие самостоятельного хозяйственного въезда с улицы.
5.1.8. По условиям аэрации участки ДОО размещают в зоне пониженных скоростей преобладающих ветровых потоков, аэродинамической тени.
Уровень шума на участках для вновь строящихся ДОО не должен превышать 60 дБА. Здание может проектироваться как "шумозащищенное" (групповые обращены в сторону, противоположную от источника шума). В этом случае игровую территорию следует располагать со стороны групповых, в "шумовой" тени.
5.1.9. Для обслуживающего персонала ДОО необходимо предусматривать открытые стоянки для временного хранения личного автотранспорта на близлежащей территории общего пользования по расчету 1 машиноместо на 4 человека штата ДОО (если иное не указано в задании на проектирование) с учетом требуемых санитарных разрывов, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

5.2. Размеры земельных участков
5.2.1. Размеры земельных участков отдельно стоящих ДОО принимаются в соответствии с СП 42.13330, приложение Ж с учетом требований п.5.2.3. 
5.2.3. Площади участков ДОО с группами компенсирующего вида следует принимать из расчета на 1 место в дошкольных учреждениях для детей:
с нарушением слуха, с туберкулезной интоксикацией - 50 м2;.
с нарушением зрения (слабовидящих, с косоглазием и амблиопией), интеллекта, со сложными дефектами - 60 м2;
с нарушением опорно-двигательного аппарата - 65 м2. 
5.2.4. В условиях плотности жилой застройки свыше 16 тыс. м2/га, при реконструкции зданий ДОО, при организации участка на сложном рельефе, по согласованию с ТУ Роспотребнадзора, допускается сокращение площади участка ДОО, в составе которого имеются полнокомплектные группы, за счет пропорционального сокращения его основных элементов, но не более чем на 25%. Если участок ДОО граничит с озелененной территорией рекреационного назначения, либо ДОО находится на территории малоэтажной жилой застройки, сокращение его площади допускается за счет сокращения только площади озеленения.
5.2.5. При ДОО, в том числе с группами кратковременного пребывания, встроенных или встроенно-пристроенных в первые этажи жилых зданий, при пристроенных ДОО к торцам жилых домов, при отдельно стоящих ДОО в случае недостаточной инсоляции территории участка ДОО, часть или всю игровую территорию  допускается размещать в отрыве от базового здания или участка на расстоянии не более 50 м. Площадь обособленных игровых площадок с теневым навесом при этом следует принимать не менее  12 м2/место.

5.3 Озеленение и благоустройство 
5.3.1. Требования к оборудованию и содержанию территорий ДОО принимаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049, пп. 3.1-3.4, 3.11, 3.21.
5.3.2. Для обеспечения доступности зданий ДОО маломобильным группам населения на участке ДОО должны быть  предусмотрены мероприятия в соответствии с требованиями СП 59.13330.
5.3.3. При проектировании проездов и площадок на участке ДОО должны быть обеспечены условия загрузки пищеблока и удаления мусора, кольцевого объезда пожарной машины, а также проезда к главному входу в здание.
5.3.4. В составе участка ДОО следует предусматривать кольцевую дорожку для катания, которую рекомендуется оснастить разметкой и знаками для изучения правил дорожного движения.
Кольцевая дорожка может соединять групповые площадки.
5.3.5.	Озеленение участка ДОО предусматривается в виде газонов, посадок деревьев,  кустарников и цветников. Использование деревьев и кустарников с ядовитыми плодами и колючками не допускается.
5.3.6. Площадь озеленения должна составлять не менее 50% общей площади участка ДОО.
 Озелененная часть должна включать в себя  50% площади ясельных групповых площадок и 30% площади дошкольных групповых площадок.
5.3.7.  Участок ДОО общего типа должен быть огорожен оградой высотой не менее 2,5 м и полосой зеленых насаждений, проходящей по периметру участка с внутренней стороны.
При малых и малокомплектных ДОО в составе охраняемой придомовой территории допускается применение более низкой ограды или замена ее живой изгородью.
5.3.8. Полоса зеленых насаждений в общем случае предусматривается шириной 1,5 – 3 м (но не менее 1,5 м), выполняется многорядной (2 - 3 ряда) посадкой деревьев и кустарников. При непосредственной близости от улиц районного значения, внутримикрорайонных проездов шириной 2 полосы, гостевых автостоянок, а также при наличии неблагоприятного влияния магистралей городского значения (по результатам экологической экспертизы), полоса зеленых насаждений со стороны источника шума и загрязнения выполняется газо-, шумозащитной многорядной, шириной 4 - 6 м. 
5.3.9. Защитные полосы между элементами участка должны обеспечивать санитарные разрывы:
- не менее 3 м между групповыми площадками, между групповой и спортивной площадками;
- не менее 6 м между групповой и хозяйственной площадками; между общей физкультурной и хозяйственной площадками;
- не менее 2 м между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной площадками.
5.3.10. При ориентации окон на юг, юго-восток и юго-запад, линия посадки должна быть удалена от здания на расстояние не менее двух высот полного роста дерева для лиственных пород и пяти высот - для хвойных. При восточной ориентации деревья могут высаживаться на расстоянии одной высоты полного роста дерева. При этом деревья должны высаживаться не ближе 15 м, кустарник - 5 м от стен здания ДОО.
5.3.11.Участок территории ДОО встроенного или встроено-пристроенного типа может примыкать к зданию ДОО лишь частично. Земельный участок с игровой территорией должен примыкать к зданию ДОО в месте расположения выходов из здания для вывода детских групп на участок.
Защитная зеленая полоса, предусматриваемая по периметру участка, в этом случае также предусматривается на площади участка вдоль его ограждения.
5.3.12. Групповые площадки ограждают кустарником.
5.3.13. Рельеф участка должен решаться без уступов. 
Перепады уровней высотой 0,15 м и более должны выполняться в виде откосов с организацией пандусов или лестниц.
Лестницы, имеющие более 3 ступеней, и пандусы с перепадом уровней более 0,15 м (если они не проложены по естественному рельефу) должны иметь ограждения с поручнями для детей.
Указанные ограничения не распространяются на специально проектируемое игровое оборудование на участке.
5.3.14. Обязательным условием благоустройства является покрытие подъездов к участку, а также мощение дорожек. Для устройства твердого покрытия на площадках и дорожках следует использовать природные или близкие к ним материалы: кирпичную крошку, бетонную плитку, изоловые покрытия, цветной бетон с добавками или нанесенным слоем цветной мастики, которая дает яркую однотонную поверхность.
5.3.15. Основной въезд на территорию ДОО, проезды, пешеходные дорожки к детским групповым площадкам, хозяйственный проезд, хозплощадка и контейнерная площадка для сбора мусора должны иметь асфальтовое покрытие. 
Допускается применение асфальтового покрытия для пешеходных дорожек, велосипедной дорожки.
Для мощения пожарного проезда и путей проезда спецтехники рекомендуется использование бетонных газонных решеток с учётом их двойного назначения.
Физкультурная площадка может быть полностью засажена травой (кроме беговой дорожки и площадки для прыжков).
На групповых площадках для детей старше трех лет кроме травяного применяется покрытие из утрамбованного грунта площадью не более 60 м2.
Перед теневыми навесами и скамьями устраивают твердое плиточное покрытие.
Вокруг песочных двориков укладывают плиты шириной 1,0 - 1,5 м.
5.3.16. На территории ДОО  выделяются игровая и хозяйственная зоны с разграничением соответствующих технологических процессов. Требования к игровой и хозяйственной зонам следует принимать в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049, пп. 3-4. 
5.3.17. При малых и малокомплектных ДОО встроенного или встроено-пристроенного типа предусматриваются групповые площадки с теневыми навесами, размещаемые на придомовой территории, с необходимыми отступами от зданий и санитарными разрывами между площадками, а также с общей защитной зеленой полосой шириной не менее 1,5 м по периметру всего участка. Участок с групповыми площадками должен иметь ограждение, в соответствии с п. 5.3.7 настоящих норм, и запирающуюся калитку. Площадь игровой площадки встроенных ДОО на 1-3 группы принимается не менее 90 м2 на 10 детей. Площадь теневого навеса на групповых площадках встроенных ДОО принимается соответственно 2 м2 на 1 ребенка.

5.4. Игровая зона
5.4.1. Зона игровой территории ДОО общего типа должна включать в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, оснащенные теневыми навесами, общие физкультурные площадки.
5.4.2. Площадь групповых площадок определяется из расчета не менее 7,2 м2 на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста.
5.4.3. Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка (для езды на велосипеде, хождения на лыжах, изучения правил дорожного движения).
5.4.4. При традиционном решении участка ДОО общего типа на каждой групповой площадке следует предусматривать теневые навесы с деревянным (дощатым) полом, огороженные от ветра с трех сторон. Площадь навеса принимается от 20 до 40 м2.  Высота ограждения террасы (навеса) принимается не менее 1,5 м. Во избежание сквозняков, между ограждением и полом террасы не должно быть зазора.
Теневой навес не должен мешать двигательной активности детей, а также создавать "визуальную тень" для воспитателя, наблюдающего за детьми. Навесы ставят на границе групповой площадки, желательно, с ее северной стороны.
Навесы могут быть сблокированы, но с условием сохранения групповой изоляции площадок.
5.4.5. Площадки для ясельных групп рекомендуется пристраивать к зданию.
Теневые навесы ясельных групп, а также иных детских групп, размещаемых на первом этаже зданий ДОО, допускается предусматривать пристроенными к зданию как крытые террасы или остекленные веранды, а также как террасы, трансформируемые в веранды с помощью раздвижных элементов покрытия и вертикальных ограждающих конструкций. При этом теневые навесы не должны сокращать необходимую освещенность помещений групповых ячеек.
При организации вертикальных или наклонных светопрозрачных ограждений сооружений на участке (веранды, террасы, галереи, игровые павильоны) следует применять закаленное стекло, поликарбонат, другие травмобезопасные светопрозрачные материалы.
Пол террасы должен быть деревянным с отметкой пола на расстоянии 0,15 м от поверхности земли. Покрытие террасы может предусматриваться из современных облегченных металлических конструкций и светопрозрачных материалов, среднесерым или цветным, предпочтительно теплых оттенков.
При террасах рекомендуется предусматривать кладовую площадью 3 - 4 м2, с двумя отделениями для хранения игрушек, а также уборочного инвентаря и средств ухода за растениями.
5.4.6. В ДОО компенсирующего вида для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта и речи площади ясельной и дошкольной групповой площадок принимаются по 90 и 150 м2 соответственно, площадь террас с навесами - по 25 м2. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами, с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих и с иными отклонениями в развитии - площадь ясельной и дошкольной групповой площадки принимается по 100 и 160 м2 соответственно. Площадь террас с навесами - по 30 м2.
5.4.7. На групповой площадке детей ясельного возраста до 1 года предусматривается деревянный манеж площадью 2,5 х 2,5 м, с ограждением высотой 0,6 м, а также деревянный настил на площади 5 х 6 м, с отметкой пола настила 0,15 м от уровня земли.
5.4.8. На групповых площадках детей в возрасте от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет устанавливается различное стационарное игровое оборудование, соответсвующее возрастной группе детей.
Требования к оборудованию групповых площадок принимаются в соответствии с приложения 1 и 2 и ГОСТ Р 52169. 
5.4.9. На участке ДОО следует размещать общую физкультурную площадку площадью 250 м2 для ДОО вместимостью до 150 мест и две физкультурные площадки площадью 150 и 250 м2 для ДОО вместимостью 150 мест и более.
5.4.10. Общая физкультурная площадка включает в себя следующие зоны:
- зеленую лужайку с оборудованием для подвижных игр,
- площадку для двухкоммандных спортивных игр,
- площадку с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами,
- беговую дорожку, 
- ямы для прыжков,
- полосы препятствий. 
5.4.11. Габариты площадки для двухкоммандных игр в составе общей физкультурной площадки ориентировочно принимаются 6 х 9 м.
5.4.12. Зеленую лужайку для подвижных игр с элементами спорта следует предусматривать площадью от 60 до 160 м2.
Площадка может иметь покрытие из естественного грунта или спецсмеси. 

5.5. Хозяйственная зона
5.5.1. В состав хозяйственной зоны входят хозплощадка с местом разгрузки и площадкой для мусоросборников, площадью 100 м2 для ДОО общего типа, 75 м2 - для малых ДОО, 120 м2 - для ЦДО на 10 и более детских групп. Хозяйственная площадка должна быть расположена у входа в загрузочную пищеблока. Мусоросборники могут размещаться на асфальтированной площадке при въезде на участок со стороны хозяйственного автомобильного проезда. 
5.5.2. В хозяйственной зоне необходимо обеспечить возможность подъезда и выезда спецтранспорта для вывозки мусора и транспорта, обеспечивающего загрузку пищеблока и постирочной.
5.5.2. В состав хозяйственной зоны дополнительно сверх нормы площади разрешается включать овощехранилище (площадью не более 50 м2), огород, ягодник, фруктовый сад, площадку для содержания домашних животных и птиц.
Иные дополнения в состав участка допускаются по согласованию с органами Госсанэпиднадзора.

6 Требования к зданиям. Объемно-планировочные решения
6.1. ДОО могут располагаться в отдельно стоящих или сблокированных зданиях, а также во встроенных и встроено-пристроенных частях жилых домов и других зданий общественного назначения, режим работы и санитарно-эпидемиологические условия в которых не противоречат работе ДОО. Вместимость и этажность ДОО общего типа рекомендуется принимать согласно Таблице 6.1.
Таблица 6.1.
	Тип здания
	Макс. этажность
	Вместимость (мест)
	Рекомендации

	Отдельно стоящие (в т.ч. блокированные)
	3
	Не более 350
	3 этажа – вместимость не менее 200 мест
2 этажа – вместимость не менее 120 мест

	Встроенно-пристроенные
	2
	170-75
	Пристроенная к торцу дома часть в 1-2 этажа при вместимости более 90 мест

	Встроенные
	2
	75-25
	Рекомендуется одноэтажной при вместимости 25-50 мест – с ограниченным составом обслуживаемых помещений.


Вместимость специализированных типов ДОО определяется индивидуальным технологическим заданием, этажность – не более 2 этажей, с условием размещением на 1 этаже  ряда групп компенсирующего вида (согласно требованию СанПиН 2.4.1.3049). Встроено-пристроенные и встроенные ДОО должны отвечать  всем требованиям, относящимся к отдельно стоящим зданиям. Их входные узлы, внутреннее коммуникационное пространство и инженерные системы проектируются автономными.
6.2. Согласно СанПиН 2.4.1.3049 помещения ДОО представлены следующими функциональными группами:
- основные помещения – входят в состав каждой групповой  ячейки, используются только её контингентом, 
- дополнительные помещения – не входят непосредственно в состав детских ячеек, состав зависит от типа ДОО и объема его задач, предназначены для поочередного использования детскими группами или отдельными детьми  (физкультурный и музыкальный залы, бассейн, кружково-учебные помещения),
- сопутствующие помещения – обслуживающие работу основных и дополнительных (пищеблок, прачечная, мастерские, хозяйственные кладовые, медицинский блок и изолятор, специальные медицинские кабинеты и процедурные),
- служебно-бытовые помещения – обслуживающие работу ДОО в целом; 
и, дополнительно: 
- коммуникационные помещения – обеспечивающие внутреннюю взаимосвязь и, в случае необходимости, эвакуацию из здания,
- технические помещения, обеспечивающие функционирование инженерных систем и оборудования.
Сопутствующие помещения могут входить в блоки конкретных дополнительных помещений или обеспечивать работу ДОО в целом.
Помещения первого типа далее по тексту называются вспомогательными.
6.3. Основным принципом внутренней планировки ДОО является обособление групповых ячеек, особенно разных возрастов, и удобная взаимосвязь каждой ячейки с дополнительными и сопутствующими помещениями.
Рекомендуется, соблюдая требования возможного обособления детских групп, естественной освещенности и вентиляции их помещений, стремиться к большей компактности.  С учетом поэтажного баланса площадей эффективным так же может быть 3-хэтажный блок, включающий ячейки детских групп в сочетании с 1-2 этажным блоком, включающим прочие помещения. 
Рекомендуется обеспечивать минимизацию следующих объемно-планировочных показателей зданий ДОО:
K1= Sобщ по зданию/Sрасч. по зданию
K2= Sобщ. фасадных ограждений/ Sобщ.поэтажн

Примечание: При расчете K1 общая площадь помещений не включает площадь лестничных клеток, пандусов, лифтовых шахт и входных тамбуров в здание. При расчете K2 в общую площадь ограждающих конструкций включается площадь крыши над периметром наружных стен, а так же площадь фасадных ограждений выше отметки ± 0.00.
6.4. Согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049 высота помещений в ДОО должна быть не менее 3.0 м (в чистоте). Исключение составляют раздевальные, туалетные, бытовые персонала, кладовые, коммуникационные и технические помещения, высота которых в чистоте может быть не ниже 2.2 м (в т.ч. до низа выступающих конструкций и воздуховодов).
При встраивании помещений ДОО в типовые этажи жилых домов и других зданий допускается принимать высоту этих этажей, но не менее 2.5 м в чистоте. При этом у основных помещений детских групп при заниженной высоте недобор их объема следует компенсировать пропорциональным увеличением площади помещения.
Согласно расчету, объем воздуха в помещении игровой должен на одно место составлять не менее: для младшего возраста 7.5 м3, для старшего и среднего 6.0 м3.
6.5. размещение помещений по этажам определяется следующими требованиями и рекомендациями:
- ясельные группы (1А) размещаются только на 1 этаже и должны иметь собственный выход, в т.ч. на пристроенную к зданию террасу или веранду;
- на первом этаже  рекомендуется размещать комбинированные или корректирующие типы групп, причем с наличием слабовидящих детей или детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – обязательно.
- на первом этаже обязательно размещаются также медицинский изолятор с привязкой к одному из входов в здание. Медицинский пункт желательно также размещать на 1 этаже смежно с изолятором.
- на 3-м этаже разрешается согласно СП 118.13330 размещать только детские группы старшего возраста (3; 3А), административные, методические и учебно-кружковые помещения, допускается размещение залов физкультурных и музыкальных занятий;
- гардероб уличной одежды для групп среднего и старшего возраста (2; 3; 3А) может размещаться в отрыве от их основных помещений вблизи входов на 1 этаже, гардероб каждой группы должен быть обособлен;
- на 1 этаже и, частично, в подвале (цокольном этаже) желательно размещение прачечной и пищеблока с наличием собственного входа с улицы;
- не рекомендуется расположение окон детских групп непосредственно над окнами пищеблока;
- группы кратковременного пребывания а также структурные подразделения вариативного вида (лекотеки, центры игровой поддержки, консультативные пункты и службы ранней помощи) рекомендуется размещать на 1 этаже с привязкой к одному из входов в здание;
- в подвальном этаже допускается размещать помещения, указанные СП 118.13330, а именно хозяйственные, кладовые овощей пищеблока, а также технические помещения (кроме электрощитовой).
6.6. В 2-3х этажном здании ДОО в соответствии с законом №123-ФЗ требуется устройство, как минимум, 2х лестниц типа Л-1. Одна из лестниц может быль заменена пандусом с уклоном не более 1:8, а в 2-х этажном здании заменена лестницей типа Л-3. Требования к лестницам предъявляются в соответствии с СП 118.13330, ширина марша общих внутренних лестниц и пандусов в ДОО принимается по расчету, но не менее 1.2 м. Лестницы в подвальные помещения от последних должны быть обособлены и иметь ширину марша не менее 0.9 м.
6.7. Из каждой детской ячейки обязательно обеспечивается два самостоятельных эвакуационных выхода на лестницу или непосредственно из здания. Одна лестница (пандус) и один выход из здания могут обеспечить обслуживание не более чем 4-х детских групп. Расстояние от ячейки до эвакуационного выхода не должно превышать 15 м. Входы в ДОО для детских групп должны иметь двойной тамбур глубиной каждой части не менее 1.6 м или тамбур-накопитель с естественным освещением шириной 1.6 м и глубиной (по ходу освещения) до 6.0 м.
6.8. В 2-3 этажном здании ДОО требуется согласно СП 118.13330 установка как минимум одного грузопассажирского лифта (габариты кабины 2100*1100 мм) для транспортировки лиц с ограниченными возможностями передвижения. При устройстве вместо одной из лестниц  типа Л-1 пандуса с уклоном  не более 1:8 устройство пассажирского лифта не требуется. 
Доступность здания для маломобильных групп детей должна быть обеспечена мероприятиями согласно СП 59.13330 с учетом следующих уточнений:
- ширина коридоров и проходов в помещениях  для движения может быть сокращена на 10%, согласно меньшим габаритам детских инвалидных колясок,
- уклон пандуса внутри здания может быть  увеличен до 1:8, т.к. движение по нему ребенка осуществляется только в сопровождении взрослого, как и в лифте,
- коридоры в малых встроенных ДОО могут не учитывать встречное движение двух инвалидных колясок и иметь ширину в соответствии с планировочными возможностями базового здания,
- для передвижения инвалидов-колясочников в помещениях должны быть обеспечены: возможности одного разворота (1.4*1.4 м) на каждом отрезке пути длиной не более 4 м; ширина дверных проемов не менее 0.9 м; ширина проходов в помещениях - не менее 1.2 м, ширина сантехнической кабины не менее 1.4 м (подъезд к унитазу сбоку),
- прочие требования по обслуживанию детей с ограниченными возможностями приведены в разделе 7.
6.9. В  условиях экономии площади участка ДОО часть игровых или спортивные площадки могут размещаться на эксплуатируемой кровле здания, что обеспечивает экономию занимаемых 6-7 % территории. Размещение площадок на кровле требует вывода двух лестничных клеток типа Л-1 с тамбуром при выходе на крышу. Вторая лестница типа 3 допускается только при эвакуации с крыши над одним этажом. Игровые площадки, расположенные на крыше защищаются по её внешнему периметру  надежным ограждением высотой не менее 3.0 м. все вентиляционные стояки группируются и выдоятся на ту же высоту. Игровые площадки на крыше должны иметь эффективную ветрозащиту. Во всем остальном нормативы площади, оборудования, озеленения принимаются аналогично требованиям раздела 5.
6.10. Возможности встраивания ДОО или их частей в первые этажи жилых домов лимитируются конструктивно-планировочной схемой этих домов и в первую очередь наличием продольных или поперечных внутренних несущих стен. Устройство проемов шириной более 2.4 м в этих, значительно нагруженных, стенах не рекомендуется. В связи с данным ограничением  встраивать рекомендуется только младшие  или малокомплектные детские группы с наполнением 12-15 мест. При этом в домах с так называемым узким поперечным шагом несущих стен (3000-3600 мм) для устройства игровых и спален требуется объединить проемом два смежных помещения. 
ДОО должен иметь отдельный вход. Второй вход во встроенный ДОО может совмещаться с входной группой жилого дома.
6.11. В многосекционных жилых домах в одну блок-секцию можно встроить ДОО на 1-2 группы (13-26 мест). В секцию односекционного дома, максимально, ДОО на 3 группы (до 36 мест). В 2-3 блок-секциях многосекционного  дома возможно размещение  ДОО на 3-4 группы (42-74 места), что позволяет с пристройкой  к торцу дома физкультурно-музыкально зала обеспечить минимально необходимый состав сопутствующих и дополнительных помещений. Встроенные варианты перспективны так же для размещения вариативных форм ДОО (см. Раздел 12).
6.12. Встроенные ДОО на 1-3 группы, как правило, должны входить в состав КДО в качестве отделений, делегируя  центру КДО часть своих функций. Рекомендуется приводимый ниже сокращенный состав их сопутствующих помещений:
Пищеблок в виде раздаточной готовых блюд расчетной площадью 24-18 м2, в составе приемной с мойкой термоконтейнеров и буфета-кладовой с хлеборезкой, приготовлением  напитков, дефрастацией и хранением суточного запаса готовых  замороженных блюд; дополнительно – буфет при каждой групповой ячейке (3 м2).
Медицинские помещения для кратковременного пребывания ребенка с приходом медицинского персонала из ЦДО, в составе смежно расположенных помещений: процедурной (9 м2), изолятора (4 м2), санузла (3 м2), итого 16 м2 расчетной площади.
Служебно-бытовые помещения в составе гардероба персонала (6 м2), санитарного узла (3 м2), кладовой-бельевой с достиркой белья (4 м2), итого расчетной площади 13 м2. 
Для 2-х детских групп размещаемых в одной секции базового жилого дома, в составе входной части, смежно с вестибюлем может устраиваться общая раздевальная для детей.
Технические помещения рекомендуется в порядке исключения объединять в одних помещениях с техническими помещениями базового дома.

7 Состав, площади и оборудование помещений
7.1 Основные помещения, ячейки детских групп
7.11 Групповые ячейки всех типов имеют следующий универсальный состав помещений: игровая, спальная, раздевальная, туалет, буфет, размещаемых на одном уровне. Площади полнокомплектных детских ячеек для групп общеразвивающего вида рассчитываются согласно СП 118.13330 по следующим нормативам ( не менее):
	Наименование помещения
	Возрастной состав группы

	
	До 3х лет
	3-7 лет

	
	показатель
	м2
	показатель
	м2

	Игровая
	На место
	1.8
	На место
	2.0

	Спальная
	На место
	2.5
	На место
	2.0

	Приемная
	На группу
	18.0
	На группу
	18.0

	Санузел
	На группу
	12.0
	На группу
	16.0

	буфет
	На группу
	3.0
	На группу
	3.0



В малокомплектных группах раздевальная рассчитывается по норме 1.0 м2/место а санузел – 0.8 м2/место. Площадь этих помещений не допускается менее 10 м2.
Площади детских ячеек компенсирующего вида рассчитываются по нормативам СанПиН 2.4.1.3049 (Приложение №1 табл. 4; 5).
Площадь групп комбинированного вида рассчитывается как сумма площадей, требуемых для состава здоровых детей и детей с ограниченными возможностями.
При объединении игровой и спальной в одном помещении с использованием трансформируемого оборудования расчетная суммарная площадь помещений может быть сокращена, но не более чем на 20 %.
Спальная не предусматривается в ячейке групп кратковременного пребывания, менее 5 часов.
7.1.2. Игровая должна иметь прямую связь со спальной, раздевальной. С туалетной комнатой связь допускается через раздевальную, но в группах компенсирующего и комбинированного видов прямая связь спальни и туалетной обязательна. Пространство игровой должно обеспечивать свободное наблюдение воспитателя за детьми, без «закрытых зон». При размещении смежно с игровой веранды или террасы это требование относится и к последним.
7.1.3. Игровая для детей 3-7 летнего возраста должна включать 3 функциональные зоны:
-  зона занятий и ручного труда (по подгруппам) расчетной площадью 1.0-1.5 м2/место, оснащенная столиками на 2 человека, шкафами с подсобными материалами;
- зона тематических игр, разделенная на 2-4 отдельных подзоны по 2*2 м со специализированным игровым оборудованием;
- зона места воспитателя. 
Питание детей организуется в зоне, где располагаются столики. 
Игровая для детей до 3 лет делится на 4 функциональных зоны:
- игр и занятий;
- переодевания детей;
- их кормления;
- места воспитателя.
Оборудование игровых должно позволять трансформацию с изменением площади и назначения функциональных зон. Планировка помещения игровой старших групп должна предусматривать возможность трансформации в класс начальной школы.
7.1.4. Спальные оснащаются индивидуальными кроватями. Рекомендуется разделение спален на две обособленные части: для детей 4-7 лет – на спальню мальчиков и девочек; для детей до 4 лет – на спальни для детей возрастом до одного года и спальню для детей возрастом от 1 до 4 лет.
7.1.5. Туалетные делятся на зоны: умывальная, уборные, зона закаливания. В группах старше 3 лет уборные раздельные для мальчиков и девочек, с отдельными санитарными кабинами. В группах 1-3 лет туалетная является единым помещением, включающим умывальную и горшечную. В туалетных предусматривается один умывальник для персонала. Рекомендуется устраивать для персонала в туалетных собственную кабину с унитазом и умывальником. Зона закаливания может совмещаться с умывальной, включать место для раздевания и душевой поддон с подходом с 3-х сторон.
7.1.6. Буфетная в детской ячейке служит для расфасовывания блюд и мытья столовой посуды, оборудуется столом с навесным шкафом и 3-х гнездовой мойкой. Буфетная должна иметь прямую связь с игровой и с внешним коридором.
7.1.7. Приемная детских групп 3-7 лет включает раздевальную, рассчитанную на единовременное обслуживание  всего состава группы, делится на зону раздевания и зону хранения одежды. Для хранения одежды детей используются одноярусные индивидуальные шкафы с внутренней вентиляцией и подогревом для сушки уличной одежды. Допускается вместо этого обустройство общего помещения для сушки.  В составе зоны хранения размещается также индивидуальные шкафы одежды обслуживающего персонала группы. Через раздевальную может проходить один из путей эвакуации из игровой. Приемная детских групп ясельного возраста должна быть оборудована пеленальным столом, иметь зону кормления грудных детей, помещение для гардероба уличной одежды кормящих матерей. При входе в ДОО, обслуживающую ясельные группы, устраивается помещение колясочной.
7.1.8. Требования к составу и размещению оборудования в помещениях детских ячеек разного вида принимаются согласно СанПиН 2.4.1.3147 и СанПиН 2.4.1.3049.
7.2. Специальные требования к основным помещениям для детских групп компенсирующего и оздоровительного вида.
7.2.1. В ДОО компенсирующего вида общеобразовательные программы сочетаются с лечебно-восстановительными мероприятиями, корректирующими дефекты развития, компенсирующими утраченные способности детей. В соответствии с этим ДОО или отдельные детские ячейки  в ДОО делятся по видам обслуживаемых там нозологических групп детей с ограниченными возможностями:
1 – с нарушениями слуха, в т.ч. тотально глухих и слабослышащих
2 – с нарушениями зрения, в т.ч. слепых и слабовидящих
3 – с нарушением интеллекта и задержкой развития
4 – с нарушением опорно-двигательного аппарата, в т.ч. детей-колясочников
5 – с туберкулезной интоксикацией
6 – со сложными дефектами, сочетающими несколько нарушений
Детский контингент нозологических групп М1-М7 допускается включать в группы комбинированного типа. Требования к данным группам и сопутствующим помещениям для них должны приниматься в соответствии с требованиями к соответствующим группам компенсирующего вида.
7.2.2. Состав специализированных медицинских кабинетов и процедурных приведен в п. 7.4.2. Их площади – в табл. 5.5 приложения 1 СанПиН 2.4.1.3049, а в отсутствие таковых – по индивидуальному проектному заданию.
 Допускается централизация этих помещений для нескольких детских групп. В данном случае при медицинских помещениях предусматривается раздевальная или место отдыха на 4-6 мест.
7.2.3. Прочие дополнительные сопутствующие и служебно-бытовые помещения для групп комбинированного и компенсирующего вида могут устраиваться общими. В т.ч. с группами общеразвивающего вида в ДОО. 
7.2.4. Общим требованием к планировке и оборудованию помещений для групп компенсирующего и комбинированного видов является необходимость прямой связи между игровой, спальной и санузлом. Следует предусматривать также изоляцию  в помещении инженерных разводок и отопительных приборов. 
Кабинеты водных процедур размещаются на первом этаже. Медицинские помещения не следует размещать смежно с помещениями, где работает электрооборудование (пищеблок, постирочная и т.д.).
7.2.5. Нижеследующие требования предъявляются к планировке и оборудованию помещений конкретных видов детских групп:
7.2.5.1. Нарушение слуха.
- основное боковое освещение игровой дополняется подсветкой сзади на уровне не ниже 1.5 м от пола
- изолированное размещение от помещений музыкальных и физкультурных занятий,
- звукоизоляцию сопутствующих медицинских помещений обеспечивающую уровень проникающих шумов не более 40 ДБ, а также исключение вибрации.
7.2.5.2. Нарушение зрения
- плеопто-ортоптическая комната и кабинет врача-окулиста предусматриваются длиной не менее 6 м, ориентация окон помещений желательна на север (± 22,5º). В первой следует выделить помещение 6 м2 для работы на офтальмоскопе с окраской стен в темно-зеленый цвет,
- проемы между помещениями следует оставлять открытыми, в противном случае двери должны иметь фиксированные в раскрытом состоянии створки. Края проемов требуется активно выделить контрастным цветом. Выступающие углы стен – закруглять (R=5-10 см),
- игровые и спальни должны иметь южную или  юго-восточную ориентацию световых проемов.
7.2.5.3. Нарушения опорно-двигательного аппарата
- все оборудование помещений (учебные столы, кровати и т.д.) жестко фиксируется. К каждому оборудованию используемому ребенком, должен быть обеспечен проход шириной не менее 75 см. Во всем остальном выполняются мероприятия в соответствии с требованиями СП 59.13330. 
7.2.5.4 Нарушения интеллекта
- Зоны переодевания и хранения одежды детей должны располагаться смежно,
- В проемах между групповой и спальной предусматриваются двери с уплотнителем притворов,
- зона обучения в игровой (или отдельном классе) оборудуется одноместными столиками,
- все выступающие углы стен закругляются (R=5-10 см),
- В музыкальных, физкультурных залах и в помещениях корректирующей гимнастики покрытия полов должны иметь геометрический рисунок (для обучения детей построению).
7.2.6. детские ячейки оздоровительного вида для детей с ослабленным здоровьем обеспечивают щадящий режим и мероприятия по оздоровлению и закаливанию. Для обеспечения пребывания на свежем воздухе в плохую погоду каждая детская ячейка обеспечивается верандой (площадью 20 м2) и террасой (площадью 40 м2). Веранда проектируется с возможностью обеспечить на ней температуру воздуха +10-12 ºC. Терраса должна иметь ветрозащитное ограждение, а открытая терраса – трансформируемые солнцезащитные устройства. Игровая, веранда и терраса композиционно могут составлять единое игровое пространство.
7.2.7. В составе помещений  санузла детской ячейки оздоровительного вида  обязательно размещение помещения с душевым поддоном, имеющим трехсторонний доступ или с наличием ванны-бассейна. Последний проектируется с соблюдением требований к бассейнам (см. п 7.3). Игровые данных групп имеют увеличенную норму площади для размещения физкультурно-оздоровительных тренажеров.
7.3. Дополнительные помещения  в приведенном ниже составе требуется предусматривать во всех видах ДОО, за исключением указанных в п. 6.12. 
Рекомендуемый состав и площади дополнительных, сопутствующих и служебно-бытовых помещений приведены в Приложении Б для трех типов ДОО по назначению и вместимости:
- ДОО-отделения в КДО на 4-7 групп,
- ДОО-отделения или автономные на 8-13 групп.
- ДОО автономные или с функцией ЦДО на 14-19 групп.
7.3.1. Залы физкультурных и музыкальных занятий посещаются детьми старше 1.5 лет, погруппно, два раза в неделю. Площадь зала для занятия единовременно одной группой – не менее 75 м2. По расчету режима работы данный зал может обеспечить ДОО вместимостью около 190 мест. Режим зала музыкальных занятий принимается аналогично физкультурным. При вместимости детских групп не более 100 мест музыкальные и физкультурные занятия могут проводиться в одном зале. Для  вместимости более 190 мест, в т.ч. для ЦДО, используется физкультурный зал площадью 100-120 м2, в котором единовременно могут заниматься 2 группы. Расчет режима работы физкультурного и музыкального залов должен быть включен в состав технологического задания проекта.
7.3.2. Пропорции залов в плане рекомендуется принимать близкими к квадрату (допускается 1:1,5). Освещение – одностороннее боковое, допускается верхнее. С целью максимализировать двигательную активность детей стационарное оборудование залов нужно приближать к периметру, оставляя свободной середину помещения.
7.3.3. В зале физкультурных занятий следует предусматривать устройства для крепления спортивного оборудования по составу в соответствии с технологическим заданием. Состав оборудования должен учитывать наличие в ДОО контингента детей с ограниченными возможностями.
7.3.4. Залы физкультурных и музыкальных занятий рекомендуется размещать смежно, с целью трансформации их в единый актовый зал. В то же время оба зала не должны быть проходными. В залах не должно быть промежуточных колонн. Рациональный пролет перекрытий залов площадью 75 м2 не менее 7.2 м, залов на 100-120 м – не менее 8.4 м. высоту (в чистоте) последних рекомендуется проектировать не менее 3.6 м.
7.3.5. При устройстве актового зала для проведения общественных мероприятий одну из торцевых стен рекомендуется делать без проемов и не занимать стационарным оборудованием, что позволит установку там временной эстрады или экрана. При актовом зале устраивается подсобное помещение (актерская).
7.3.6. В составе группы физкультурного зала и зала музыкальных занятий проектируются следующие сопутствующие (вспомогательные) помещения:
- кладовая спортивного инвентаря:
- комната тренера с санитарным узлом,
- комната педагога при музыкальном зале,
- раздевальная, туалет и душ (для контингента приходящего с улицы, из ДОО-отделений, из расчета на двойную пропускную способность физкультурного зала),
Комнаты специалистов должны иметь естественное освещение, допускается вторым светом через зал.
7.3.7. Бассейны проектируются при крупных ДОО и, в частности, при ЦДО из расчета на весь контингент детей возрастом более 1.5 лет. Расчет режима работы бассейна включается в состав технологического  задания проекта.
 При устройстве бассейнов в ДОО следует выполнять требования СанПиН 2.1.2-1188 и СП 31-113 (Табл. 10.1). Помещения бассейна рекомендуется размещать в первом или цокольном этажах, в последнем при отметке уровня пола не ниже 0.5 м от уровня отмостки здания. Площадь одной ванны бассейна рассчитывается на единовременное купание 8-12 детей (полгруппы) по норме 2,0-3.0 м2/чел. Рекомендуемые габариты ванны 3(4)*7 м. Пропускная способность такой ванны бассейна – не более 100 посещений в неделю, что соответствует вместимости соответствующих групп ДОО (КДО) в 250 мест.
По периметру ванны должен быть проход шириной не менее 0.75 м, со стороны  подхода к ванне ширина прохода не менее 1.5 м. глубина ванны переменная 0.6-0.8 м. В ванну проектируется один сход по вертикальной лестнице. Кроме этого, для купания детей с ограниченными возможностями передвижения проектируется специальное подъемное устройство. 
Кроме зоны ванн бассейна в его помещении предусматривается равноценная по площади зона для разминки («сухое плаванье»). При смежном размещении роль этой зоны может выполнять физкультурный зал, что должно быть учтено в расчете режима его работы.
7.3.8. В состав группы бассейна входят следующие вспомогательные помещения:
- комната тренеров (на 1-2 человека) с санитарным узлом, душевой, кабиной переодевания (последняя – для 2 человек);
- комната медицинской сестры;
- лаборатория анализа воды;
- узел управления бассейном;
- другие технические помещения, проектируемые в соответствии с технологическим заданием;
- раздевальные на тройную пропускную способность ванн бассейна, раздельные для мальчиков и девочек;
- Душевые, туалетные.
Душевые устраиваются проходными между гардеробом и залом. На одну ванну бассейна требуется 3 душевые сетки. Туалеты с умывальником и унитазом  - для мальчиков и для девочек. В оборудования раздевальных кроме индивидуальных шкафов для одежды и скамей добавляется сушилка для купальников и фен для сушки волос. При выходе из душевой в зал бассейна устраивается ножная ванна 0.8*0.8*0.1 м с проточной водой.
При наличии контингента приходящего с улицы в составе группы бассейна требуется помещение для отдыха и ожидания детей площадью не менее 20 м2, располагаемое смежно с блоком помещений бассейна или же в зоне входа в ДОО, а также отделение в общем гардеробе ДОО для уличной одежды приходящих в ДОО лиц, из расчёта на тройную пропускную способность бассейна. 
Рекомендуемые площади сопутствующих помещений бассейна приведены в Приложении Б.
7.3.9. Кружково-учебный блок ДОО проектируется в соответствии с конкретным технологическим заданием, в составе блока 1-4 универсальных помещений, позволяющих как кружковую работу, так и дошкольное обучение. Последнее обеспечивается для старших детских групп. Кружковая и учебная работа проводится с подгруппой до 10 человек единовременно. Классные помещения оборудуются в соответствии с требованиями к начальным классам школ, кружковые в соответствии со специализацией (изостудия, мастерская). Классы с применением компьютеров оборудуются в соответствии с                   СанПиН 2.4.1.3049. Кружково-учебные помещения для детей с ограниченными возможностями должны учитывать требования к игровым соответствующих детских групп (см. п. 7.2.5.). В ЦДО состав кружково-учебных помещений должен учитывать обслуживание всего КДО или его части. 
7.3.10. В состав кружково-учебного блока входят также сопутствующие помещения: кладовые и комнаты преподавателей (отдельно, по специализации). Комнаты преподавателей должны иметь прямое естественное освещение.
7.4. Сопутствующие и служебно-бытовые помещения в приведенном ниже составе следует устраивать во всех типах ДОО за исключением указанных в п. 6.12. Рекомендуемый состав и площади данного типа помещений приведены в Приложении Б.
7.4.1. В ДОО требуется размещение медицинского блока в составе 1-2 врачебных кабинетов, процедурной, туалета с местом приготовления дезинфицирующих растворов, а также изолятора в составе палат на 1-2 места, приемной, туалета с душем.
Изолятор требуется размещать на 1 этаже в непосредственной близости к выходу из здания. Число комнат в изоляторе рассчитывается на 1.5 % общей вместимости ДОО. Одна из палат должна быть на одно место, для нее обязательно, а для других палат рекомендуется обеспечить постоянное наблюдение через смотровое окно. В приемной изолятора требуется разместить пост дежурного, а также рабочий стол и мойку буфета. Рекомендуется смежное размещение медицинского блока и изолятора.
7.4.2. Для групп компенсирующего и комбинированного вида, в т.ч. в составе как специализированных ДОО, так и ДОО общего типа требуется следующие специализированные типы медицинских помещений: 
- универсальный кабинет коррекции (может использоваться также для работы логопеда и психолога);
- плеопто-ортоптический кабинет, кабинет тифлопедагога (для детей с поражением зрения);
- кабинеты лечебного массажа, водных процедур (для универсального использования);
- физиотерапевтический кабинет (для универсального использования).
Специализированные медицинские помещения могут размещаться централизованно или входить в блок с 2-4 специализированными типами детских ячеек. В случае централизованного размещения при этих помещениях необходимо устраивать раздевальную с гардеробом одежды для 4-6 детей. Их состав и требования к ним определяется технологическим заданием конкретного объекта, имеющего лицензию на данный вид специального медицинского обслуживания. 
7.4.3. Пищеблоки в ДОО проектируются в соответствии с технологическим  заданием, с учетом местных условий их обеспечения сырьем и полуфабрикатами. Состав и оборудование пищеблоков проектируется с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049 и СанПиН 2.3.6.1079. В ДОО могут устраиваться следующие три типа пищеблока:
1) заготовочная на сырье,
2) заготовочная на полуфабрикатах,
3) раздаточная готовых централизованно изготовленных блюд.
Допускаются комбинированные варианты с частичным использованием полуфабрикатов. Пищеблок-раздаточная проектируется для малых встроенных ДОО-отделений на 1-4 группы. Требования к его устройству приведены в п. 6.12.
7.4.4. Пищеблоки типа 1 и 2 размещаются на первом или в цокольном этаже ДОО обособленными блоками. Ряд помещений допускается размещать в подвале (см. п. 6.5.). Для комплектации заказа готовых блюд как для собственных детских групп, так и для обеспечения ими ДОО-отделений в КДО при пищеблоке требуется устройство экспедиции в составе раздаточного помещения, кладовой и мойки термоконтейнеров. Экспедиция должна иметь автономный выход на улицу. Для загрузки в пищеблок также требуется автономный выход. Последним может пользоваться также персонал пищеблока. Доставка готовых блюд по этажам ДОО осуществляется с помощью лифта, в отсутствии общего лифта в ДОО для этой цели требуется устройство грузового.
7.4.5. Производственные цеха пищеблока допускается размещать в едином помещении разгораживая их оборудованием или барьерами высотой 1.8 м, кладовые размещаются централизованно. Охлаждаемые камеры и кладовые сухих продуктов не допускается размещать под помещениями с мокрым режимом эксплуатации. Стояки канализации через производственные помещения пищеблока пропускаются только закрытым способом. В ДОО на 200 мест и более при пищеблоке рекомендуется устройство помещений по норме                       1.0 м2/посадочное место для питания персонала ДОО из расчета обслуживания 75 % сотрудников в 2 посадки с универсальной раздачей.
7.4.6. Постирочную рекомендуется размещать на первом или в цокольном этаже  с возможным обособлением от основных путей движения детей в ДОО. Состав помещений постирочной: стиральная, гладильная, помещение сортировки грязного белья и его экспедиция. Стиральная и гладильная должны сообщаться друг с другом и каждая автономно – с общим коридором здания. Помещение сортировки грязного беля должно иметь прямую связь с хозяйственным выходом из ДОО и со стиральной, т.к. часть белья отсылается в централизованную стирку. В КДО постирочная может проектироваться только в ЦДО, а в ДОО-отделениях устраиваются кладовые чистого и грязного белья. В кладовой чистого белья должна быть организована его достирка.
7.4.7. В состав служебно-бытовых помещений входят следующие:
- кабинеты администрации,
- комнаты методистов и педагогов
- бытовое помещение персонала, в т.ч. туалеты,
- хозяйственные кладовые и мастерские,
- помещения охраны.
Основные служебно-бытовые помещения допускается размещать на любом этаже, в т.ч. и в цокольном с отметкой пола не ниже 1.0 м от уровня отметки отмостки здания. Кладовые и мастерские допускается размещать в подвале. Помещение охраны должно располагаться в составе группы главного входа в здание. Туалеты персонала должны помещаться на каждом этаже. В составе бытовых помещений персонала ДОО: комната отдыха, душевые, в т.ч. кабина с восходящим душем. В ДОО вместимостью более 200 мест – комната гигиены женщин. Кладовые: бельевая, хозяйственная (в соответствии с конкретным технологическим заданием), уборочного инвентаря (на каждом этаже), игрушек и инвентаря, используемого на участке (вблизи выходов из здания на участок), мастерская по текущему ремонту оборудования (в соответствии с технологическим заданием).

8 Пожарная безопасность
8.1. Основные принципы обеспечения и требования пожарной безопасности к ДОО всех типов принимаются в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, Постановлением Правительства РФ № 390 и согласно Сводам правил по системам противопожарной защиты МЧС РФ. В соответствии с этим степень огнестойкости зданий ДОО принимается согласно Таблице 8.1.
Таблица 8.1
	Число мест в ДОО
	Степень огнестойкости
	Класс конструктивной пожарной опасности

	до 50
	IV;V
	С1-С3

	
	III
	С)

	До 100
	III
	С1

	До 150
	II
	С1

	До350
	II
	С0

	
	I
	С0; С1


Примечание: здания специализированных ДОО должны быть не менее II степени огнестойкости и класса С0.
8.2. Для встроенных и встроено-пристроенных ДОО в соответствии со статьёй 6 Федерального закона № 123-ФЗ требуется включать в проект расчет величины пожарного риска.
Прогулочные веранды, пристроенные к ДОО и мансардные этажи должны иметь с базовым зданием одну степень огнестойкости. Степень огнестойкости прочих пристраиваемых частей (навесы, террасы, галереи и т.д.) можно снижать на одну степень огнестойкости по сравнению с базовым зданием.
При встраивании или пристраивании ДОО к другим зданиям их следует выгораживать стенами (перегородками) 1 типа и перекрытиями 3 типа.
8.3. В зданиях ДОО I, II степени огнестойкости требуемый предел огнестойкости несущих элементов (R60) допускается обеспечивать с помощью только конструктивной защиты (облицовки, штукатурки, обетонки и т.п.).
Конструкции и ограждение лестниц 3 типа, балконов, эксплуатируемых крыш (в последних – включая утеплитель крыши) выполняются только из негорючих материалов.
8.4. Каждая детская ячейка должна иметь два автономных эвакуационных выхода. Расстояние до эвакуационного выхода из детских ячеек лимитируется СП 1.13130 по графе 6 табл. 2. Входные двери детских ячеек для эвакуации должны иметь ширину проема 1200 мм и уплотняться в притворах. Ширина коридоров на путях эвакуации в ДОО должна быть не менее 1.6 м. Коридоры эти должны разделяться противопожарными дверями 3-го типа на отрезки с обеспечением двух автономных путей эвакуации из каждой детской ячейки. Для детских ячеек на 1 этаже эвакуационным является выход наружу: через коридор или вестибюль (холл); через лестничную клетку, через коридор и лестничную клетку. Для ячеек, расположенных на 2-3 этажах эвакуационным выходом является: выход непосредственно на лестничную клетку; в коридор или холл, ведущий непосредственно на лестничную клетку.
Вторым эвакуационным выходом из ячеек, расположенных на 2-3 этажах может быть лестница 3 типа с шириной марша не менее 0.8 м, уклоном не более 45º, а в специализированных ДОО не более 30º, шириной проступей не менее 0.2 м и ограждением с обеих сторон высотой не менее 1.2 м. Лестница не должна заслонять оконные проемы детских ячеек. 
В ДОО при наличии на 2-3 этажах помещений постоянного или временного пребывания детей с ограниченными возможностями передвижения, которые не могут эвакуироваться по лестнице, устраивается зона безопасности в соответствии с требованиями СП 118.13330 (п. 6.59).
8.5. Устройство автоматической пожарной сигнализации предусматривается во всех помещениях, кроме туалетов, душевых, кладовых овощей, охлаждаемых камер, технических помещений исключая электрощитовую. В помещениях ДОО используются дымовые автоматические пожарные извещатели. Сигнал системы автоматической пожарной сигнализации выводится в помещение охраны и в ближайшую пожарную часть.
Прочие противопожарные требования к инженерному оборудованию приведены в разделе 10.
8.6. Внутренняя отделка, включая покрытие полов на путях эвакуации, в зальных помещениях ДОО (физкультурный, музыкальный зал, кружковое помещение), а также в помещениях, размещаемых в подвале или цоколе здания, выполняется из негорючих или трудногорючих материалов.

9 Требования к безопасной эксплуатации
9.1 При эксплуатации встроенных и встроено-пристроенных ДОО, мероприятия по техническому обслуживанию конструкций, в том числе фундаментов, а также требования к проведению мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения осуществляются как элемент технического обслуживания здания в целом на основании следующих нормативно-технических документов:
- ГОСТ 31937 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
- ГОСТ Р 54257 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования;
- МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
9.2 Своевременное проведение мероприятий по техническому обслуживанию и ремонтам отдельно стоящих зданий ДОО, включая контроль и оценку технического состояния здания в целом, его отдельных конструктивных элементов, а также оснований,  должно обеспечить отсутствие угрозы нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения в период эксплуатации, их проектную ремонтопригодность и долговечность.
9.2.1 При государственной форме собственности ДОО 
- рекомендуется ресурсный метод технического обслуживания зданий (профилактическое обслуживание) с планированием мероприятий по нормативному ресурсу инженерного оборудования и конструктивных элементов, рассчитанному с учетом  расчетного срока службы, наработки в машино-часах; числа отказов; и др. 
- допускается метод по состоянию (предупредительное обслуживание) с планированием мероприятий по значениям фактических (текущих) параметров технического состояния элементов инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий при наличии дополнительного технико-экономического обоснования.
9.2.2 Минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования текущего состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем инженерно-технического обеспечения зданий с целью установления соответствия условий эксплуатации проектным и определения объемов работ по текущему техническому обслуживанию следует устанавливать с учетом межремонтных сроков безопасной эксплуатации, представленных в Приложении 1 ВСН 58-88(р). 
9.2.3 Минимальный перечень работ по техническому обслуживанию зданий ДОО, текущему и капитальному ремонтам определяется аналогично соответствующему перечню для жилых домов Постановлением № 290 от 3 апреля 2013 г. «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»
9.2.4 В случае отсутствия практики планового закрытия ДОО для посещения детей  (обычно в летние месяцы) не допускается полного прекращения подачи горячей воды в связи с профилактическими работами.
9.2.5 Для помещений с постоянным или временным пребыванием детей, в случае, когда поддержание постоянной температуры с заданной влажностью обеспечивается работой установок кондиционирования воздуха, периодичность наладочно-регулировочных работ для систем кондиционирования следует устанавливать один раз в три месяца.
9.2.6 Оценка технического состояния здания в целях соответствия проектных параметров безопасности фактическим и планирования организационных мероприятий, направленных на снижение риска реализации аварийных ситуаций и прогрессирующего обрушения, осуществляется с учетом класса и расчетного срока службы здания.
Класс сооружения отдельно стоящих зданий ДОО устанавливается в соответствии с п. 3.1а ГОСТ Р 54257 как КС-2, если иное не предусмотрено заданием на проектирование.
Расчетный срок службы отдельно стоящих зданий ДОО принимается в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р 54257 не менее 50 лет.
Общие требования к оценке технического состояния здания ДОО в целом и его отдельных конструктивных элементов содержатся в разделе 12 ГОСТ Р 54257.
При определении правил и способов проведения обследования и мониторинга зданий следует руководствоваться положениями  ГОСТ 31937.
9.2.7 Плановый период внутренних ремонтно-профилактических работ составляет 1 год.
9.2.8 Отклонения от нормативных требований по  безопасности (механической, экологической, пожарной) к отделочным материалам, системе освещения и оборудованию в случае их замены при проведении текущих ремонтно-профилактических или ремонтных работ не допускаются. В случае изменения вышеуказанных нормативных требований на момент замены или ремонта раздел проектной документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» дополняется обновленными данными. Контроль за соблюдением данного пункта возлагается эксплуатирующую организацию.
9.2.9 При проведении ежегодного ремонтно-профилактического обслуживания полов следует убедиться в соответствии их  теплотехнических и звукопоглощающих характеристик проектным и, в случае отклонений, предусмотреть мероприятия по их восстановлению или улучшению.
9.2.10 При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена.
9.2.11 Эксплуатация и техническое обслуживание лифтов осуществляется специализированными организациями в соответствии с ПУБЭЛ «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов» Постановление Госгортехнадзора РФ № 31 от 16 мая 2003 г. 
9.2.12 Пожарная безопасность зданий ДОО в период их эксплуатации обеспечивается на основании требований I, II, III, V, XVIII разделов ППР (Постановление № 390 от 25 апреля 2012 г. О противопожарном режиме) 
9.2.13 Работы по содержанию и ремонту территории ДОО, включающие в себя:
- организацию стока паводковых и ливневых вод, 
- уборку снега, 
- техническое обслуживание элементов наружного освещения, 
- содержание зеленых насаждений, 
- текущий ремонт покрытий дорожек, игровых и физкультурных площадок,
- ремонт малых архитектурных форм, хозяйственных площадок и ограждений, следует осуществлять в соответствии с территориальными регламентами по обслуживанию дворовых территорий или иными аналогичными им территориальными нормативно-техническими документами.
9.2.14 Содержание и текущий ремонт оборудования игровых и физкультурных площадок производится на основании положений ГОСТ 52301 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».
9.2.15 Полная замена песка на игровых площадках производится ежегодно.
9.2.16 Текущий ремонт покрытий игровых и физкультурных площадок производят в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1177 «Ударопоглащающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности и методы испытаний», в бесснежное время года с кратностью:
- 1 раз для мягких покрытий из резиновой крошки;
- 3 раза для мягких покрытий из гранитной высевки, песка и гравия.
9.2.17 В составе ремонтно-профилактических работ и работ по благоустройству территории следует предусматривать мероприятия по поддержанию условий безопасной среды для детей с ограниченными физическими возможностями, в том числе при необходимости обновление звуковой и визуальной информации, помогающей ориентированию в помещениях и на участке.
9.2.18  При размещении зданий ДОО на экологически неблагополучных территориях в технологическое задание на проектирование рекомендуется включать требования по минимальной периодичности проведения проверок и / или мониторинга уровня шума и загрязненности атмосферного воздуха на участке;
9.2.19 Техническая эксплуатация бассейнов, включая производственный контроль,  осуществляется специализированными организациями в соответствии с СанПиН 2.1.2.1188 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», ГОСТ Р 53491.1 «Бассейны. Подготовка воды.Часть 1: Общие требования» и ГОСТ  53491.2 «Бассейны. Подготовка воды.Часть 2: Требования безопасности».
9.2.20 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования специализированных помещений ДОО (пищеблок, постирочная, гладильная) осуществляется в соответствии с СП 2.2.2.1327 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».
9.3. Представлению в проектной документации (раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства») подлежат данные:
- перечень проектных данных о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического обеспечения, размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей;
- перечень схем доступа к ревизиям инженерных сетей и инженерному оборудованию в целях профилактических осмотров;
- минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных конструкций, оборудования территории ДОО, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения объекта и (или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий;
- способы проведения мероприятий по техническому обслуживанию здания, его элементов и территории, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, соблюдается безопасность пребывания детей и взрослых на территории;
-  поэтажные схемы эвакуационных путей;
- инструкция по организации оповещения и аварийной эвакуации детей в случае пожара и иных чрезвычайных ситуаций с указанием порядка действий и ответственных лиц (должностей).
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10 Санитарно-эпидемиологические требования, инженерное оборудование и отделка 
10.1 Естественное освещение
10.1.1. Прямым естественным светом должны быть обеспечены все помещения ДОО с длительным нахождением людей. Помещения, которые могут не иметь естественного освещения, приводятся в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.
В детских ячейках вторым светом (через другие помещения) могут освещаться раздевальная, туалет, буфет. В дополнительных помещениях – гардероб, душевая, комната тренера в бассейне и физкультурном зале, комнаты преподавателей в музыкальных и кружково-учебных помещениях. В сопутствующих помещениях – бытовые персонала, комната охраны, приемная медпункта и изолятора, моечные пищеблока. Вторым светом могут освещаться также  коммуникационные помещения, по которым проходят пути эвакуации, кроме лестниц типа Л1, освещающихся прямым светом.
1.1.2. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 значения КЕО принимаются: для игровых детских ячеек – 1.5 %; спален и палат изолятора – 0.5 %, в раздевальных, бассейне и физкультурных залах – 0.3 %, в учебных классах – 0.7 %, медицинских кабинетах – 0.95 %. Допускаемая неравномерность освещения в основных помещениях – не более 3:1.  В игровых детских ячеек при одностороннем боковом освещении при глубине помещения от светового фронта более 6 м требуется расчетная проверка уровня естественной освещенности на глубину помещения минус 1.0 м.
10.1.3. Дополнительное использование системы солнечного освещения (ССО) с помощью световодов рекомендуется  при излишнем затемнении светопроемов, не позволяющем обеспечить норматив КЕО в глубине помещения. ССО обеспечивает поступление солнечного освещения и экономию электроэнергии, т.к. не требует искусственной подсветки. 
Требования к изоляции и солнцезащите помещений ДОО определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1076.
10.1.4. При одностороннем боковом освещении допустимая ориентация окон игровых помещений детских групп – в границах 85º-275º (оптимальная - 180º). При двухстороннем ориентация не ограничивается. В ДОО компенсирующего типа ориентация окон  плеопто-ортоптической комнаты, кабинетов окулиста - 340º-20º; физиотерапевтического, массажного, кабинетов электро и теплолечения, физиотерапии - 160º-200º, прочих медицинских помещений 70º-110º.

10.2. Отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация
10.2.1. Здания (помещения) ДОО должны быть оборудованы системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями СП 118.13330.
10.2.2. Расчетную температуру для проектирования отопления и кратность обмена воздуха в помещениях ДОО принимать в соответствии с таблицей 2.6.1 СанПиН 2.4.1.1249.
Допускается в нерабочее время снижение показателей микроклимата при условии обеспечения требуемых параметров к началу рабочего времени, (но не ниже 15°С).
С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом. 
10.2.3. Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения здания ДОО следует принимать, как правило, не более 95 °C.
Температура поверхности доступных частей отопительных приборов, воздухонагревателей, а также трубопроводов систем отопления и внутреннего теплоснабжения не должна превышать максимально допустимую по приложению “Д“          СП 60.13330  с учетом назначения помещений, в которых они размещаются.
Для отопительных приборов и трубопроводов в помещениях, лестничных клетках и в вестибюлях ДОО следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов. Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует предусматривать, обеспечивая их гидравлическую и тепловую устойчивость.
10.2.4. В помещениях групповых и в спальнях групповых ячеек ДОО при отсутствии сквозного или углового проветривания помещений  возможно применение механической вытяжной вентиляции. Система механической вентиляции должна быть регулируемой (или автономной) для каждой групповой ячейки, оборудована включающими устройствами, и обеспечивать необходимую шумозащиту.
10.2.5. В туалетных групповых ячеек, проектируемых без оконных проемов в наружных стенах, для периодической интенсификации воздухообмена на вытяжном канале, следует устанавливать по одному осевому малогабаритному вентилятору.
Вытяжные воздуховоды, идущие из пищеблока, не должны проходить через групповые и спальни групповой ячейки и через медицинские помещения.
Объем воздуха, удаляемого от одного шкафа дня сушки детской одежды, следует принимать 10 м3/час.
10.2.6. Для подогрева наружного воздуха, подаваемого в помещения постирочной, могут применяться приточные шкафы с использованием в качестве нагревательных элементов калориферов, конвекторов или радиаторов.
Для постирочных, не оборудованных сушильными барабанами, подогрев поступающего воздуха допускается обеспечивать за счет поверхности отопительных приборов.
10.2.7 Здания (помещения) ДОО должны быть оборудованы системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализацией и водостоком в соответствии с               СП 30.13330 и системой внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с                СП 5.13130.
10.2.8 Высоту установки детских санитарных приборов от пола помещения до верха борта прибора следует принимать: умывальников для детей 3-4 лет - 0,4 м; для детей от 4 до 7 лет - 0,5 м. глубокого душевого поддона - 0,6 м; мелкого душевого поддона - 0,3 м (при высоте расположения душевой сетки над днищем поддона 1,6 м). Душевые сетки должны быть с гибким шлангом; на высоте 0,15 м над бортом поддона следует устанавливать дополнительный кронштейн для подвески душевой сетки для проведения закаливающих процедур.
10.2.9. Нагревательные приборы в шкафах для сушки одежды детей в раздевальных, а также полотенцесушители в туалетных должны присоединяться к системе горячего водоснабжения.
На период летнего профилактического отключения системы горячего водоснабжения теплоснабжение указанных приборов должно обеспечиваться бойлерами с подключением к электросиловым установкам.
10.2.10. В помещениях душевых, постирочной, а также в моечной и заготовочном цехе пищеблока полы оборудуют сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов.
В туалетных групповых ячеек установку трапов предусматривать не следует.
10.2.11. При устройстве в бассейнах водообмена с рециркуляцией воды пополнение свежей водой должно составлять не менее 10 % объема ванны в сутки.
Для бассейнов с зеркалам воды до 60 м2 допускается предусматривать непрерывный проток свежей питьевой воды из расчета не менее 20 % объема ванны в час.
Отводные трубопроводы бассейнов должны присоединяться к канализационным сетям с разрывом струи 0,02 м.
Температура воды в ванне должна быть в пределах 29-32 °С.
Пол зала с ваннами бассейна предусматривается с подогревом с температурой поверхности пола в пределах 26°-30° С. При устройстве водяной системы обогрева последняя должна подключаться к системе горячего водоснабжения.
10.2.12. Санитарно-техническое оборудование в помещениях здания ДОО следует предусматривать в соответствии с Приложением В.


10.3 Электрооборудование, слаботочные устройства, охранная и пожарная сигнализация
10.3.1.  Проектирование электрооборудования ДОО следует вести согласно  СП 31-110 и ПУЭ, а так же других действующих нормативно-правовых документов. 
 При этом электроснабжение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), насосных хозяйственного и противопожарного водоснабжения, а также дренажных насосных станций (при их наличии) рекомендуется осуществлять по одному из вариантов (см. приложение  Г) согласно задания на проектирование.
10.3.2. Системы  электросвязи ДОО проектируются согласно СП 133.13330,                СП 134.13330  и других действующих норм, а также задания на проектирование, с учетом следующих дополнений и уточнений.
10.3.2.1 Для ограничения доступа на ограждаемую территорию ДОО следует, как правило, оснащать  входные калитки видеодомофонами, обеспечивая связь между посетителем и постом охраны. При этом прокладку кабелей связи допускается производить подземным или воздушным способом в соответствии с заданием на проектирование.
 10.3.2.2 В ДОО, согласно заданию на проектирование, допускается вместо автоматической  системы электрочасофикации, использование автономных часов со встроенным источником питания.
10.3.2.3 В ДОО следует предусматривать «тревожную кнопку» с выводом сигналов на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны согласно заданию на проектирование. 
10.3.3 Автоматизация инженерных систем ДОО должна выполняться в соответствии с СП 134.13330 и другими действующими нормами, а также, с заданием на проектирование с учетом следующих уточнений и дополнений:
10.3.3.1 При наличии лифтового оборудования, а также подъемных платформ для инвалидов и маломобильных групп населения, в здании ДОО должен осуществляться диспетчерский контроль за параметрами их работы согласно Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», СП 134.13330. 
10.3.3.2 Вывод сигналов о работе данного оборудования должен осуществляться, как правило, в помещении ДОО, если заданием на проектирование не предусматривается иное.
10.3.4 В ДОО должны предусматриваться меры борьбы с грызунами согласно действующих санитарных норм. При этом следует отдавать предпочтение использованию прошедших регистрацию в Минздраве РФ систем нелетального воздействия на грызунов, которое не убивает их, а изгоняет с защищаемого объекта.

10.4 Искусственное освещение.
10.4.1. При проектировании осветительных установок искусственного освещения (далее ОУ ИО) следует учитывать функциональные и гигиенические требования, определяющие особенности работы зрительного анализатора детей раннего возраста, биологические особенности требований, связанных с правильной работой глаза ребенка и сохранением адекватных зрительных реакций на цветопередачу и спектральное излучение источников света.
Проектирование ИО рекомендуется выполнять по требованиям Реестра 741.0.135 инновационных технологий и технических решений по новой технике, применяемой в строительстве (реконструкции) объектов городского заказа г. Москвы (08.11.2010).
10.4.2. Во всех помещениях ДОО необходимо предусматривать ИО: рабочее, аварийное, охранное и дежурное. Аварийное освещение разделяется на эвакуационное и резервное.
Рабочее ИО в помещениях ДОО может быть двух систем: общее (равномерное и локализованное) и комбинированное. 
Рабочее освещение следует предусматривать во всех помещениях ДОО, а также на открытых пространствах, предназначенных для пребывания детей, работы обслуживающего персонала, движения автотранспорта.
Нормативные требования данного раздела не распространяются на проектирование систем совмещенного (СО) и гибридного (ГО) освещения, проектируемых в соответствии с СП 52.13330, а также на проектирование специализированных систем охранного освещения, проектируемых по проектным заданиям.
10.4.3. Нормируемые показатели освещения в помещениях ДОО должны соблюдаться в разделах проектов «Электроосвещение» в соответствии с требованиями и регламентом изложенным в СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 и в СП 52.13330. 
Нормируемые показатели ОУ помещений ДОО могут быть обеспечены как светильниками рабочего освещения, так и их совместным действием со светильниками аварийного освещения.
10.4.4. В основных функциональных помещениях ДОО следует предусматривать систему общего равномерного освещения, с коэффициентом неравномерности освещенности Кн в интервале значений 1.1-1.5.
В цехах столовых и прочих производственно-вспомогательных помещениях целесообразно применение систем локализованного освещения (ЛО). Значение коэффициента неравномерности освещенности Кн в системах ЛО должно находиться в интервале значений 1.5-3.0. 
При расчете ОУ основных помещений ДОО следует применять инженерный метод расчета количественных и качественных показателей ОУ и классический точечный метод расчета.
При расчете, обследовании и приемке ОУ в эксплуатацию, значение расчетной высоты объединенного показателя дискомфорта UGR, принимается на уровне 1.0 м над уровнем пола, на расстоянии 1,0 м от стены на центральной продольной (поперечной) оси помещения.
Расчетные значения коэффициента запаса Кзап для ОУ  с люминисцентными лампами (ЛЛ) равны 1.4, с лампами накаливания (ЛН) - 1.2.
10.4.5. В качестве основных источников света (ИС) рекомендуется применение  трубчатых ЛЛ, компактных ЛЛ, ЛН, а также светодиодов с удаленным люминофором и с комбинированным удаленным фотолюминесцентным конвертером.
Для ОУ помещений ДОО следует выбирать ИС, которые позволяют достоверно различать цвета, благоприятно воспринимать лица людей, цвет кожи человека. Выбор ИС по цветовым характеристикам следует производить с учетом требований пп. 7.3 и 7.4.                         СП 52.13330 по рекомендациям приложения И.
Для общего и местного освещения помещений следует использовать компактные ЛЛ с цветовой температурой от 2400 К до 3000 К.
Световая отдача ИС для общего освещения при минимально допустимых значениях индекса цветопередачи не должна быть меньше значений, приведенных в таблице 6 Минимально допустимые световые отдачи ИС для ОУ общего ИО помещений, изложенных в СП 52.13330.
ЛН рекомендуется использовать в помещениях с нормируемой горизонтальной освещенностью ниже – 100 люкс (спальни, палаты изолятора). Мощность используемых ламп накаливания должна быть менее 100 Вт.
10.4.6. Светильники, предназначенные для основных помещений, должны выбираться для использования в ОУ в следующем приоритете по классу светораспределения (КС): рассеянного света (Р), преимущественно прямого света (Н), прямого света (П).
При выборе светильников по типовым кривым силы света (КСС), следует пользоваться следующим приоритетом: М, Л, Ш и Д.
Приоритетными для применения в ОУ являются встраиваемые, потолочные и подвесные светильники с трубчатыми ЛЛ, в комплектации с ЭПРА, а также светильники с ЛН.
Габаритная яркость используемых в помещениях светильников, не должна превышать -2000 кд/м2.
10.4.7. В ОУ с двух - и четырехламповыми светильниками и электромагнитными ПРА, при включении половины ИС по схеме опережающего, а с другой половины – по схеме отстающего тока, обеспечивается соблюдение нормируемых значений коэффициента пульсации освещенности - Кп, в помещениях любого функционального назначения. В случаях использования в светильниках только индуктивных балластов должна обеспечиваться возможность подключения люминесцентных ламп к разным фазам питающей сети;
10.4.8. В помещениях изоляторов, кроме светильников общего освещения, следует применять светильники с УФ облучением оснащенные бактерицидным ИС. Управление светильником с УФ ИС должно осуществляться с параллельным включением светового указателя с надписью «НЕ ВХОДИТЬ». Нахождение людей в изоляторе при включенном светильнике с УФ ИС запрещено.
10.4.9. При проектировании ОУ систем СО и ГО, в случаях высокой плотности застройки, когда расчетные КЕО имеют значения ниже нормативных, эффективно дополнительное применение систем солнечного освещения (ССО). Применение ССО не требует затрат на электроэнергию и создает комфортное естественное солнечное освещение в помещениях, обеспечивая нормируемые значения количественных и качественных показателей световой среды в помещениях с повышенной глубиной помещения и в случаях необходимой компенсации недостатка естественного освещения.
10.4.10. Рекомендации по обеспечению энергоэффктивности при проектировании осветительных установок приведены в Приложении Д.

10.5. Отделка помещений
10.5.1. Помещения ДОО с долговременным пребыванием детей относятся к помещениям с регламентируемым цветовым режимом, для прочих помещений ДОО предложения по цветовому режиму являются рекомендательными. Для поверхностей пола, стен, верха стен и потолка нормируются параметры цветового тона (нм), коэффициента светоотражения (в %), насыщенности цветового тона (в порогах), представленные в таблице 10.1. Отделка помещений ДОО должна выполняться гладкими матовыми фактурами. Керамические плитки – с шелковистым блеском.

Таблица 10.1.
	Тип помещения
	Поверхности
	Цветовой тон (нм)
	Насыщенность (порог)
	Светлота (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	С постоянным пребыванием детей (регламентируемый режим)
	Потолок (верх стен)
	565-575
	0-5
	75-85

	
	Стены
	585-630
	10-30
	50-75

	
	пол
	575-595
	25-55
	20-40

	Прочие помещения с постоянным пребыванием людей
	Потолок (верх стен)
	565-575
	0-5
	75-85

	
	Стены
	530-560
	5-20
	50-70

	
	пол
	565-595
	5-10
	20-40

	Помещения с временным пребыванием людей, в т.ч. коммуникационные.
	Потолок (верх стен)
	565-575
	0-5
	75-85

	
	Стены
	585-700
	10-40
	40-60

	
	пол
	575-595
	25-55
	20-40


Примечание: Характеристику цветовых тонов по длине волны (Нм) см. в приложении Ж.

10.5.2. Интенсивно окрашенные поверхности (цветовые акценты) в интерьере основных помещений ДОО не должны занимать более 10% общей площади всех ограждений, включая площадь пола. С учетом физиологии детского цветовосприятия с основных помещениях ДОО не рекомендуется применение гаммы холодных цветовых тонов. Для помещений, ориентированных на север, рекомендуется теплая цветовая гамма, на юг – более нейтральная.
10.5.3. По режиму эксплуатации помещения ДОО делятся на:
1) сухие – помещения, имеющие нормируемый согласно п. 10.2 влажностной режим;
2) влажные – помещения, имеющие режим с возможным повышением влажности воздуха до 80 %;
3) мокрые – режим предусматривает попадание воды на стены и течение её по полу, возможно наличие жирной или мыльной воды.
Режим эксплуатации помещений должен быть указан в технологическом задании.
Все помещения ДОО должны позволять в части пола и стен (панели стен) периодическую влажную уборку с применением современных чистящих средств.
10.5.4. По интенсивности износа поверхности пола ДОО относится к объектам слабой интенсивности. Однако, покрытия пола тамбуров входных зон, лестниц и пандусов, зон входов в коллективно посещаемые помещения (детские ячейки, зальные, учебные помещения), а также загрузочные и экспедиции пищеблока требуют повышенной по отношению к прочим покрытиям полов износостойкости.
10.5.5. Нескользкость покрытий полов нормируется коэффициентом поверхностного трения (о кожу), принимаемым не менее:
0.2 – для сухих, 
0.3 – увлажняемых, 
0.4 – мокрых поверхностей пола, а также на путях эвакуации, в производственных помещениях пищеблока и прачечной, в зале бассейна, физкультурном и музыкальном зале, в санитарных узлах.
10.5.6. Конструкции полов помещений с постоянным пребыванием людей должны иметь коэффициент теплоусвоения не более 14 Вт/м2ºC, в т.ч. с постоянным пребыванием детей – не более 12 Вт/м2ºC. В помещениях с мокрым режимом допускаются покрытия полов с коэффициентом теплоусвоения не более 18 Вт/м2ºC. Но при этом в детских ячейках, в физкультурных и музыкальных залах, медицинских помещениях, бытовых помещениях и классах, размещаемых на 1 этаже, температура поверхности пола должна быть не ниже расчетной температуры в помещении.

11 Энергосбережение.
11.1. С целью контроля энергоэффективности здания ДОО на соответствие нормативным показателям, характеризующим выполнение ими требований энергосбережения, проектная документация должна содержать раздел "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов". Этот раздел должен содержать перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, обоснование выбора оптимальных архитектурных, конструктивных и инженерно-технических решений, перечень требований энергетической эффективности, которым здание должно соответствовать  при вводе в эксплуатацию.
11.2. Проектирование  зданий  ДОО с учетом обеспечения их энергоэффективности  следует производить с учетом требований,  содержащихся в нормативно-правовых и нормативно-технических документах, в т.ч.:
· Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.;
· Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· Утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)», применением  которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ;
· СНиП 23-02 «Тепловая защита зданий (Разделы 4-12; приложения В, Г, Д)», который входит  в «Перечень  национальных стандартов и сводов правил» и которым на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на всей территории РФ;
· Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса  энергетической эффективности многоквартирных домов».
11.3. К показателям, характеризующим выполнение зданиями ДОО требований энергетической эффективности (энергосбережения), при условии выполнения установленных требований к внутреннему микроклимату помещений и другим условиям пребывания в них, относятся:
· показатели сопротивления теплопередаче элементов ограждающих конструкций здания;
· показатель удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания;
· показатель класса энергоэффективности здания;
· показатель суммарного удельного годового расхода энергоресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электропотребление здания.
Требования по энергосбережению зданий  ДОО следует считать выполненными, если  все представленные выше показатели энергетической эффективности здания, одновременно отвечают нормативным требованиям, предъявляемым к этим показателям.
11.4. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче элементов ограждающих конструкций здания ДОО следует принимать по СНиП 23-02 (табл. 4), с учетом того, что при выполнении требований к значению удельного  годового расхода энергоресурсов на отопление и вентиляцию здания, приведенных в п. 11.6 настоящего раздела,  допускается  понижение требуемого сопротивления теплопередаче элементов ограждающих конструкций здания до значений, указанных в СНиП 23-02 (п.5. 13);
Нормируемые значения удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания ДОО следует принимать по табл. 9 СНиП 23-02 (в КДЖ/м3Сºсут): с 2011г – 38; с 2016г – 31.5; с 2020г – 27 (базовый в 2007г. – 45).
11.5. Требования к классам энергоэффективности здания ДОО следует определять по СНиП 23-02 (п. 4.5). 
Теплотехнические характеристики здания ДОО и класс их энергоэффективности вносят в энергетический паспорт здания и впоследствии уточняют их по результатам эксплуатации здания и с учетом проводимых мероприятий по энергосбережению.
11.6. Нормируемые значения суммарного удельного годового расхода энергоресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электропотребление здания ДОО (нормируемые значения удельной тепловой энергоемкости зданий), в соответствии с  Федеральным законом      « Об энергосбережении»  от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ назначаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации,  региональные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности которых должны содержать целевые значения  этого показателя,  установленные  в соответствии с постановлением  правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении    правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса  энергетической эффективности многоквартирных домов» и поэтапно  уменьшающиеся не реже чем 1 раз  в 5 лет.
Рекомендуемый перечень мероприятий по повышению энергоэффекивности зданий ДОО приведен в Приложении Е.

12 Вариативные формы дошкольного образования
12.1 Центр игровой поддержки ребёнка
12.1.1 Центр игровой поддержки ребёнка (далее – ЦИПР) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на всестороннее развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, на основе современных методов организации игровой деятельности, а так же адаптацию ребёнка к поступлению в ДОО.
12.1.2 ЦИПР создаётся из расчёта не менее чем на 24 ребёнка. Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми, не более 8 человек.
12.1.3 Основными формами работы  с ребёнком и семьёй являются индивидуальный и групповой сеансы, консультация, тренинг. Продолжительность групповых занятий составляет не более 1 часа, в зависимости от возраста детей. В работе групп могут принимать участие родители (законные представители). Групповая работа может быть организована несколькими специалистами одновременно. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей).
В ЦИПР могут проводиться теоретические и практические семинары для родителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений по вопросам, связанным с использованием и применениям игровых средств обучения для детей дошкольного возраста.
12.1.4 ЦИПР создаётся в ДОО (ЦДО) и является его структурным подразделением. Может размещаться в здании ДОО или аналогично отделению КДО встраиваться в жилые дома.
12.1.5. ЦИПР может кооперироваться с консультативным пунктом (см. п. 12.2) или группами кратковременного пребывания в части обслуживающих помещений.
12.1.6 Рекомендуемый состав помещений ЦИПР (минимально):
- Игровая – 25 м2, не менее 2х помещений,
- Кабинет для индивидуальных занятий с детьми – 15 м2,
- Кладовая для педагогических пособий и игрушек
- Туалетная – 12 м2
- Раздевальная – 18 м2
- Колясочная (может быть предусмотрена снаружи здания, непосредственно около входа в ЦИПР. Должна быть оборудована навесом, защищающим от осадков). 
- Холл для родителей с гардеробом и санитарным узлом.
При кооперации с группой кратковременного пребывания могут быть использованы помещения последней, согласно штатному расписанию ДОО.
При размещении ЦИПР в здании ДОО, согласно штатному расписанию, возможно использование зала для музыкальных занятий.
При организации ЦИПР обособленно от ДОО, необходимо предусмотреть минимальный набор сопутствующих помещений:
- медицинский кабинет – не менее 12 м2 с местом для приготовления дезинфицирующих растворов,
- методический кабинет,
- кабинет администрации,
- комната персонала,
- комната уборочного инвентаря.

12.2 Консультативный пункт
12.2.1 Консультативный пункт создается для родителей и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих образовательные учреждения.
12.2.2 Цели консультативного пункта – обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения.
[bookmark: sub_1023]12.2.3 Консультативный пункт работает 2 - 3 раза в неделю в утренние и вечерние часы. Работа с родителями и детьми в Консультативном пункте проводится в различных формах: групповых подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей. В Консультативном пункте организуются лектории, теоретические и практические семинары для родителей (законных представителей).
12.2.4 Консультативный пункт создаётся в ДОО (ЦДО) и является его самостоятельным структурным подразделением. Может размещаться в здании  ДОО или аналогично отделению КДО встраиваться в жилые дома.
12.2.5 Консультативный пункт может кооперироваться с ЦИПР (см. п. 12.1), лекотекой (см. п. 12.3) или группами кратковременного пребывания в части обслуживающих помещений.
12.2.6 Рекомендуемый состав консультативного пункта (минимально):
- кабинет Консультативного пункта – площадью 15 м2 (количество определяется заданием на проектирование),
- холл для родителей с гардеробом и санузлом.
При кооперации с группами кратковременного пребывания могут быть задействованы помещения для работы с детьми (игровая, раздевальная, туалетная).

12.3 Лекотека
12.3.1 Лекотека организуется для детей, которые не могут посещать государственные образовательные учреждения по состоянию здоровья или развития и нуждаются в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Целью создания лекотек является обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей от 2 месяцев до 7 лет с нарушениями развития для социализации, формирования предпосылок учебной деятельности, поддержки развития личности детей и оказания психолого-педагогической помощи родителям
Деятельность лекотеки основана на гуманистическом подходе с использованием игровых методов, арт-терапевтических техник для проведения психопрофилактики, психокоррекции, осуществления психологической поддержки развития личности детей.
Содержание и методы деятельности лекотеки определяется индивидуально-ориентированными программами, разрабатываемыми исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников. Основными видами работы с ребенком и семьей являются индивидуальный и групповой игровой сеанс, консультация, тренинг, выезд специалистов на дом к воспитанникам.
В работе группы участвуют родители (законные представители). Продолжительность групповых занятий составляет от 1 часа до 1 час. 30 мин. в зависимости от возраста и сложности нарушений развития детей.
Индивидуальная работа специалистов (педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога и др.) с детьми проводится в присутствии родителей.
12.3.3  Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми:
[bookmark: sub_12121]- 2 человека - для детей со сложным дефектом,
[bookmark: sub_12122]- 6 человек - для детей с изолированным дефектом.
12.3.4 Лекотека создаётся в ДОО (ЦДО) при наличии специально оборудованных для её деятельности помещений и является его структурным подразделением.
Рекомендуется организовывать лекотеку при наличии в ДОО групп компенсирующего или комбинированного типа. Лекотека также может аналогично отделению КДО встраиваться в жилые дома и кооперироваться с Консультативным пунктом (см. п. 12.2) или Службой ранней помощи (см. п. 12.4) в части обслуживающих помещений.
12.3.5 Рекомендуемый состав помещений лекотеки (минимально):
- игровая – 25 м2, не менее двух помещений,
- кабинет для индивидуальных занятий с детьми – 15 м2,
- кладовая для педагогических пособий и игрушек,
- туалетная – 12 м2,
- раздевальная – 18 м2,
- кабинеты специалистов (дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный педагог). Количество определяется заданием на проектирование, но не менее двух.
- колясочная (может быть предусмотрена снаружи здания, непосредственно около входа в лекотеку, должна быть оборудована навесом, защищающим от осадков). 
- холл для родителей с гардеробом и санузлом.
При организации лекотеки обособленно от других вариативных форм дошкольного образования и детских групп, необходимо предусмотреть минимальный набор сопутствующих помещений:
- медицинский кабинет – 12 м2 с местом для приготовления дезинфицирующих растворов,
- методический кабинет,
- кабинет администрации,
- комната персонала,
- комната уборочного инвентаря – 3 м2.

12.4 Служба ранней помощи
12.4.1 Служба ранней помощи создается для детей в возрасте от 2-х месяцев до 4-х лет с выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не посещающих образовательные учреждения.
12.4.2 Целью деятельности Службы ранней помощи является организованная психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи, имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не посещающего образовательное учреждение, подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекция отклонений в развитии.
[bookmark: sub_1027]12.4.3 Основными видами работы с ребенком и его семьей являются индивидуальные и групповые занятия, консультации (включая домашние визиты), а также тренинги для родителей.
[bookmark: sub_1028]Занятия с детьми специалисты Службы ранней помощи проводят с обязательным участием родителей.
[bookmark: sub_1029]Максимальная нагрузка индивидуальных и групповых занятий с ребенком не должна превышать 3 часа в неделю.
Индивидуальная работа специалистов Службы ранней помощи составляет:
- с детьми - 1,5 часа и проводится не реже одного раза в неделю;
[bookmark: sub_10210]- с родителями  - 1,5 часа и проводится не реже одного раза в месяц.
Групповая работа специалистов Службы ранней помощи составляет:
- с детьми - 1,5 часа и проводится не реже одного раза в неделю;
[bookmark: sub_10211]- с родителями - 2 часа и проводится не реже одного раза в неделю.
12.4.4 Наполняемость групп составляет:
- с нарушениями развития (риском нарушения) - 4 ребенка;
- с множественными нарушениями развития - 2 ребенка.
12.4.5 Служба ранней помощи является структурным подразделением ДОО с группами компенсирующего или комбинированного вида. Она может размещаться в здании ДОО или быть встроенной в жилые дома аналогично отделению КДО. Служба ранней помощи может кооперироваться в части обслуживающих помещений с лекотекой (см. п.12.3).
12.4.6 Рекомендуемый состав помещений Службы ранней помощи (минимально):
- игровая – 25 м2, не менее двух помещений,
- кабинет для индивидуальных занятий с детьми – 15 м2
- кладовая для педагогических пособий и игрушек
- туалетная – 12 м2
- раздевальная – 18 м2
- кабинеты специалистов (дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный педагог, количество кабинетов определяется заданием на проектирование, но не менее двух),
- медицинский кабинет – 12 м2
- колясочная (может быть предусмотрена снаружи здания, непосредственно около входа в Службу ранней помощи, должна быть оборудована навесом, защищающим от осадков). 
- холл для родителей с гардеробом и санузлом.



Приложение А
(обязательное)

Перечень нормативных документов

В СП использованы следующие нормативные документы:
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».
СП 50.13330.2010 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
СП 52.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009)
СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»
СНиП II-3-79*  «Строительная  теплотехника. Нормы  проектирования»
СНиП 23-02-2003 « Тепловая защита зданий»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
СанПин 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искуственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
ГОСТ 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»
ГОСТ Р 52169-2003 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.
ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования
ГОСТ Р 54944-2012. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности. Москва. Стандартинформ, 2013
ГОСТ Р ЕН 1177-2006 «Ударопоглащающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности и методы испытаний».
ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды.Часть 1: Общие требования»
ГОСТ Р 53491.2-2012 «Бассейны. Подготовка воды.Часть 2: Требования безопасности».


Приложение Б
(рекомендуемое)

Состав и площади дополнительных, сопутствующих и служебно-бытовых помещений.

	№ п/п
	Наименование помещения
	Число групп в ДОО
	№ примечаний

	
	
	14-19
	8-13
	7-4
	

	
	
	Расчетная площадь (м2)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Зальные помещения

	
	Физкультурный зал
	100
	75
	75
	Прим.1

	
	Музыкальный  зал
	75
	75
	
	

	
	Помещение тренера с санитарным узлом
	6(10)+1,5(2,5)
	6+1,5
	6+1,5
	Прим.2

	
	Кладовая спортинвентаря
	8
	6
	6
	

	
	Раздевальная, туалет, душ
	
	-
	-
	Прим. 4

	
	Помещение преподавателя при музыкальном зале
	6
	6
	6
	

	
	Подсобная актового зала (артистическая0
	12
	-
	-
	Прим. 3

	2
	Бассейн

	
	Зал ванн бассейна
	90
	50
	-
	Прим. 5

	
	Зал «сухого плавания»
	70
	40
	-
	

	
	Инвентарная
	10
	6
	-
	

	
	Помещение тренера с санузлом, душем, кабиной переодевания
	10+4+1
	6+4
	-
	

	
	Помещение медсестры
	6
	6
	-
	

	
	Узел управления бассейном
	4
	4
	
	

	
	Раздевальная, туалет, душ
	
	
	-
	Прим. 6

	
	Технические помещения бассейна
	В соответствии с проектным заданием
	

	3
	Кружково-учебный блок

	
	Универсальное кружковое помещение-класс
	По расчету, но не менее 24*2
	24*2
	24
	

	
	Комната преподавателей
	Не менее 8
	8
	8
	

	
	Подсобное помещение
	Не менее 6*2
	6*2
	6
	

	4
	Медицинский блок

	
	Медицинский кабинет
	12*2
	12
	12
	

	
	процедурная
	8
	8
	8
	

	
	Санитарный узел
	6
	6
	6
	

	
	Изолятор

	
	Приемная
	6
	6
	4
	

	
	Палаты изолятора
	По расчету, см. п. 7.3.1.

	
	Санитарный узел (уборная, душевая)
	4
	4
	4
	

	
	Специальные медицинские помещения
	Проектируется согласно технологическому заданию по нормам СанПиН 1.4.2.3049-13

	
	Пищеблок

	
	Горячий цех
	48
	48
	30
	

	
	Холодный цех
	14
	14
	12
	Прим. 7

	
	Доготовочная**
	-
	
	
	

	
	Мясо-рыбный цех*
	14
	14
	-
	

	
	Овощной цех*
	8
	8
	-
	Прим. 7

	
	Моечная кухонной посуды
	8
	8
	6
	

	
	Кладовая овощей с первичной обработкой*
	10
	8
	-
	Прим. 7

	
	Кладовая сухих продуктов
	8
	8
	6
	

	
	Блок охлаждаемых камер
	14
	14
	10
	Прим. 8

	
	Загрузочная
	12
	12
	8
	

	
	Склад возвратной тары
	6
	6
	4
	

	
	Кладовая и моечная тары п/ф**
	-
	6
	6
	Прим. 7

	
	Кладовая и моечная термоконтейнеров, экспедиция
	24
	-
	-
	

	
	Помещение зав. производством 
	10
	6
	5
	

	
	кладовая инвентарям
	6
	6
	4
	

	
	Гардероб, душ, уборная персонала
	22
	18
	15
	

	
	Помещение для питания персонала ДОО
	24
	16
	-
	Прим. 9

	
	Постирочная

	
	- помещение сортировки грязного белья
	6
	4
	4
	

	
	Стиральная
	18
	16
	14
	

	
	Гладильная
	12
	10
	10
	

	
	Служебно-бытовые помещения

	
	Методический кабинет
	12
	12
	12
	

	
	Административные кабинеты
	10+8+8
	10+8
	10
	

	
	Бытовые помещения персонала, санузел с душем
	20
	16
	20
	Прим. 9

	
	Кладовая чистого белья
	10
	6
	4
	

	
	Хозяйственные кладовые и мастерские
	Проектируется по технологическому заданию
	

	
	Туалеты персонала
	9
	6
	3
	Прим. 10

	
	Комната гигиены женщин
	4
	4
	-
	Прим. 9

	
	Комната охраны
	10
	10
	6
	

	
	Кладовая уборочного инвентаря
	6
	4
	2
	Прил. 10



Примечания:
1. Физкультурный зал на 100-120м2 позволяет единовременное занятие двух детских групп полного состава
2. В скобках – площадь помещения рассчитано двух тренеров
3. Может проектироваться при зале музыкальных занятий в случаях, когда он путем трансформации объединяется с физкультурным, образуя актовый зал
4. Бытовые – для мальчиков/для девочек. Вместимость раздевальных рассчитывается на две нормативные загрузки зала. Бытовые требуются для контингента, приходящего с улицы., дети данного ДОО переодеваются в ячейка своих детских групп.
5. Согласно расчету в ЦДВ, как правило, требуется 2 ванны в бассейне, там работают одновременно 2 тренера. Под зал «сухого плаванья» может использоваться смежно расположенный зал физкультурных занятий, с прямым выходом в зал бассейна.
6. Расчет мест в раздевальной выполняется на тройную пропускную способность ванн бассейна.  Отдельные раздевальные, душевые, уборные – для мальчиков и девочек.
7. * - для пищеблока, работающего только на сырье
** - для пищеблока, работающего только на полуфабрикатах
8. Блок в составе 2-3 сборно-разборных охлаждаемых камер, в т.ч. одна низкотемпературная – для пищеблока на сырье. Дополнительно – охлаждаемая кмера отходов с самостоятельным выходом наружу.
9. В ДОО вместимостью менее 200 мест питание персонала рекомендуется обеспечивать в его бытовом помещении с размещением обеденного стола и двухгнездовой мойки. Там же, в составе санитарного узла, оснащенного отдельными кабинами, должна быть кабина переодевания и кабина с восходящим душем для женщин.
10. Туалеты персонала и кладовые уборочного инвентаря размещаются поэтажно.


[bookmark: i867760]Приложение  В
(обязательное)

Санитарно-техническое оборудование для дошкольных образовательных учреждений общего типа

	Помещения
	Умывальники
	Унитазы
	Слив (видуар) со смеcитeлем
	Водоразборный кран
	Ванна с комбинированным смесителем
	Поддон душевой с сеткой на гибком шланге
	Мойка со смесителем
	Полотенцесушитель

	
	детские с туалетным краном
	для взрослых со смесителем
	Детские
	для взрослых
	
	
	
	
	
	

	Буфетная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 (трех-гнездная)
	-

	Туалетная группы детей до 3 лет
	3
	1
	3
	-
	1
	1
	1 (детская)
	1 глубокий
	-
	1

	Туалетная группы детей 3-6 (7) лет
	4
	1
	4
	-
	-
	1
	-
	1 мелкий
	-
	1

	Душевая при физкультурном зале
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-

	Зал с ванной бассейна
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	Душевая и туалет при раздевальных бассейна
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	6
(3×2)
	-
	-

	Медицинская комната
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Комната коррекции
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Процедурный кабинет
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приемная изолятора
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 (двух-гнездная)
	-

	Палата изолятора
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Туалет изолятора
	-
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	1

	Туалет персонала
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	Комната личной гигиены женщин
	-
	1
	-
	Биде
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Комната персонала
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 (двух-гнездная)
	-

	Душевая персонала
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	Помещение для подстирки (в малых ДОО)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-


Примечание. Для других типов ДОО используется как примерное.


Приложение Г
(рекомендуемое)

Схемы электроснабжения зданий ДОО

[image: Схемы для проекта СП Model (1)]
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Приложение Д
(рекомендуемое)

 Энергоэффективность осветительных установок

1. Согласно требованиям СП 52.13330 и в целях контроля за энергопотреблением в ОУ ДОО устанавливаются требования к максимально допустимой удельной установленной мощности общего ИО помещений с разрядом ЗР А-В.
Максимальные значения удельной установленной мощности ОУ ДОО общего ИО не должны превышать допустимых значений приведенных в Таблице 1К.

Таблица 1К Максимально допустимые удельные установленные мощности * осветительных установок помещений ДОО, Вт/м2, не более. 
	Помещения/нормируемая
Освещенность* на рабочей поверхности, лк
	Индекс помещения i

	
	0,6
	0,8
	1,25
	2,0
	≥ 3,0

	Инвентарные, хозяйственные кладовые**/ 
Е=50
	7
	6
	5
	4
	3

	Спальные
Е=100
	12
	11
	10
	9
	8

	Бассейны, рекреации, /
Е=150
	15
	13,75
	12,5
	11
	10

	Приемные,  изоляторы, комнаты для заболевших детей/ 
Е=200
	18
	17,5
	15
	13,5
	12

	Медицинский кабинет, 
раздевальные/ 
Е=300
	25
	23
	20
	18
	16

	Групповые, игральные, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий/
Е=400
	30
	28
	25
	22
	20

	Кабинет директора/ 
Е=500
	42
	39
	35
	31
	28


Примечания:
* - С учетом потерь мощности в ПРА и устройствах управления освещением.
** Значения Wуд регламентируемые не для основных ОУ ДОО с нормируемой Ег менее100лк. 

2. Нормативный регламент показателей ОУ ИО помещений ДОО, применяемый при проектировании  систем освещения и используемый проектировщиками при разработке проектов ИО, сводится к применению следующих действующих обязательных документов:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 "Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278";
- СП 52.13330 Актуализированная редакция СНиП 23-05*;
- Правила устройства электроустановок – ПУЭ.
Каждый из вышеизложенных документов несет информационно-приоритетный регламент нормативных требований при проектировании ИО, в силу чего ОУ детских образовательных организаций должны отвечать комплексу действующих требований нормативной документации, с приоритетом их соблюдения и применения, по следующим направлениям проекта "Электрооборудование и электроосвещение":
- при выполнении расчетной части светотехнического раздела проекта  электроосвещение – при решении инженерно-технических и технологических вопросов, выборе методик расчета ОУ и ограничении светотехнических, электротехнических и энергосберегающих показателей, при разработке ОУ по архитектурно - конструктивным и технико-экономическим требованиям руководствоваться СП 52.13330;
- при выполнении раздела проекта электроосвещение, связанного с использованием в расчетах ОУ функциональных назначений помещений и  гигиенических нормативных требований к световой среде - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 "Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278; 
- при разработке раздела проекта электрооборудование – в решении вопросов проектирования силовой и осветительной части проекта, выборе светотехнического и электротехнического оборудования, выполнении сопровождающих инженерных расчётов руководствоваться Правилами устройства электроустановок – ПУЭ.


Приложение  Е
(рекомендуемое)

Мероприятия по энергосбережению при проектировании ДОО
[bookmark: sub_1132]В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик здания и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и энергопотребление рекомендуется предусматривать мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности зданий ДОО, в т. ч.:
· выбор наиболее компактных объемно-планировочных решений зданий, в том числе способствующих сокращению площади поверхности наружных стен, увеличению ширины корпуса здания и др.;
· ориентацию здания и его помещений по отношению к сторонам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации;
· применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;
· применение систем отопления, вентиляции,  горячего водоснабжения с автоматическим или ручным регулированием; 
· применение   отопительных систем, оснащенных термодатчиками и термостатическими вентилями на отопительных приборах;
· оснащение инженерных  систем  приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа при централизованном снабжении;  
· применение систем освещения помещений, использующих энергосберегающие 
· лампы, оснащённых датчиками движения и освещённости.
· применение индивидуальных тепловых пунктов, оснащенных  автоматизирован-
· ными системами управления и учёта потребления энергоресурсов;
· утилизация теплоты вытяжного воздуха и сточных вод, использование возобновляемых источников энергии (солнечной, ветра и т.д.).


Приложение  Ж
(рекомендуемое)

Характеристика цветовых тонов для отделки помещений
	Цвет
	Цветовой тон  в нм
	Светлота (коэффициент отражения)
в %
	Насыщенность в порогах

	Оранжево-жёлтый
	586
	70
	16

	
	588
	66
	33

	
	592
	40
	97

	Жёлтый
	580
	60
	31

	
	584
	46
	72

	Зеленовато-жёлтый
	578
	58
	42

	
	576
	55
	62

	
	570
	50
	36

	Желтовато-зелёный
	558
	45
	48

	
	570
	50
	21

	
	567
	40
	44

	Зелёный
	550
	48
	21

	
	546
	35
	58

	
	549
	40
	39

	
	520
	37
	36

	Зеленовато-голубой
	520
	45
	34

	
	515
	35
	46

	
	518
	38
	39

	Голубовато-зелёный
	518
	42
	48

	
	520
	40
	49

	Зеленовато-голубой
	518
	40
	39

	
	517
	35
	52

	
	515
	40
	34

	Голубой
	510
	45
	32

	
	500
	45
	36

	
	490
	40
	47

	Белый
	-
	78
	-



Примечание: голубые и зелено-голубые цветовые тона не рекомендуются в помещениях с длительным пребыванием детей.
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